문서번호	연구지원부-9681
결재일자	2014.10.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설관리팀장	연구지원부장		서울특별시보건환경연구원장
협 조
	총무팀장

대강당 노후 음향·방송장비 교체 계획

2014. 10.

보건환경연구원

(연구지원부)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

대강당 노후 음향·방송장비 교체 계획

현재 대강당의 음향·방송장비가 노후되어 국제포럼 및 각종 행사 진행에 많은 차질이 빚어지고 있는 실정으로, 노후 음향·방송장비 및 통신선로를 교체하여 향후 연구원 내 다양한 행사 등에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		현 황

대강당 주요 음향·방송장비 현황

구 분	사 진	상 태	비 고
음 향 믹서기		기본적인 작동은 가능하나, 부분적으로 채널이 고장나 있고 외부장비(동시통역장비등)와 호환이 안되어 출력 신호를 제공할 수 없음.(심한 노이즈를 발생시킴)
카세트테이프 데 크		상태는 양호하지만, 디지털레코딩 기능 없음
DVD 플레이어		고 장
파워앰프		보 통

Ⅱ		문 제 점

음향·방송 장비(음향 믹서기 및 파워앰프 등)가 매우 노후되어 국제포럼, 세미나 등 각종 행사진행 시 노이즈발생, 사용가능포트 부족 및 장비간 호환성(동시통역장비 등) 문제 등 많은 차질이 빚어지고 있는 실정임.

대강당의 오디오, 스피커 및 마이크 등의 상호 접속을 위한 통신케이블이

20년이상 노후되어 노이즈발생 등의 원인이 되고 있음.

대강당 및 대회의실 등 각종 행사 진행 시 행사 전반의 음성정보를 녹음할 수 있는 디지털레코딩(MP3파일 등) 장비가 없음.

대강당의 보유 마이크(유선2, 무선2)중 유선마이크 1개는 상태가 불량하고,

무선마이크는 특정 행사 진행 시 수량이 부족한 실정임

Ⅲ		추진계획

추진개요

❍ 건    명 : 대강당 노후 음향·방송장비 구매·설치 및 노후 통신선로 교체공사

❍ 대    상 : 연구원 본관 대강당 음향·방송장비 및 통신선로

❍ 내    용

- 노후 오디오 믹서기 교체

- 디지털레코더 구매 설치

- 무선 마이크 시스템(3SET) 구매·설치

- 대강당 노후 통신선로(마이크, RGB, FULL-HD케이블) 교체 공사

- 노후 전동스크린 교체

❍ 계약방법

- 오디오 믹서기 등 구매·설치 : 조달청 3자단가 물품 구매

- 대강당 노후 통신선로 교체공사 : (소액)수의계약

소요예산 및 예산과목

❍ 소요예산 : 금37,599,900원

- 오디오 믹서기 구매·설치 : 금11,097,000원

- 디지털레코더 구매·설치 : 금1,760,000원

- 마이크로폰 및 마이크 잭박스 구매·설치 : 금1,092,200원

- 전동스크린(300인치) 구매·설치 : 금2,240,700원

- PC 잭 플레이트 구매·설치 : 금169,000원

- 대강당 노후 통신선로 교체 공사(무선마이크 시스템 및 오디오      컨트롤러 포함) : 금21,241,000원

❍ 예산과목 : 보건환경연구원 효율적 운영, 연구 및 전문훈련강화,               청사시설유지관리, 공공운영비]

추진일정

❍ 2014. 10. 13. : 대강당 노후 통신선로 교체공사 시행

❍ 2014. 10. 13. : 노후 음향·방송장비 구매·설치

❍ 2014. 10. 31. : 준공

Ⅳ		향후계획

현재 사용중인 노후된 파워앰프 교체 추진

- 파워앰프가 노후될 경우 노이즈 발생의 원인이 될 수 있음

대강당 내 노후 스피커 교체 추진

- 스피커가 노후될 경우 노이즈 발생의 원인이 될 수 있음

영상 녹화장비 구축 추진

- 국제포럼 및 심포지엄 등 연구원의 주요 행사를 영상녹화 할 수

있는 장비가 필요함

Ⅳ		기대효과

❍ 노후 음향·방송장비의 교체를 통하여 향후 연구원 대강당에서 진행   하는 국제행사 및 각종 세미나 등의 품격을 격상시키고, 연구원의    대내외 이미지 재고에 도움을 줄 수 있음.

붙임  1. 노후 통신선로 교체공사 설계내역서 1부.

2. 음향·방송장비 상세 규격서 1부.  끝.