연기투시기 랜턴(NH-100) 파악

위 치	신형		구형		비고
	양호	불량	양호	불량
우면센터	3	3	0	5	신형 충전불가 1, 스위치 불량 1, LED 고장 1
총 계	3	3	0	5