2014년 월별 ․ 지점별 수질현황

(단위 : BOD㎎/L)

구분	지점별	월 별 수 질 현 황												평균
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
본류	팔당댐	0.9	1.2	1.5	1.9									1.4
(10)	암 사	1.0	0.6	0.9	1.0									0.9
	구 의	1.6	1.9	1.6	1.8									1.7
	잠 실	1.3	0.5	1.1	1.0									1.0
	뚝 도	1.5	1.2	1.6	1.9									1.6
	보 광	1.9	2.2	2.1	2.3									2.1
	노량진	2.5	3.1	2.8	2.7									2.8
	영등포	2.2	1.4	1.7	4.1									2.4
	가 양	2.2	2.0	3.5	4.6									3.1
	행 주	4.3	4.8	4.8	6.5									5.1
지천	탄천(1)	15.4	14.8	21.4	5.9									14.4
(26)	탄천(2)	15.5	17.9	17.5	7.6									14.6
	탄천(3)	6.0	9.4	11.1	6.3									8.2
	탄천(4)	7.1	6.7	10.0	7.9									7.9
	탄천(5)	6.0	8.7	8.3	6.4									7.4
	중랑천(1)	1.4	1.0	1.8	1.7									1.5
	중랑천(2)	2.9	6.1	3.7	3.8									4.1
	중랑천(3)	1.7	2.2	2.9	2.3									2.3
	중랑천(4)	17.3	17.6	9.4	10.5									13.7
	안양천(1)	2.9	3.4	3.7	3.7									3.4
	안양천(2)	4.1	6.9	5.3	7.0									5.8
	안양천(3)	7.0	7.1	12.3	8.6									8.8
	안양천(4)	7.2	7.7	8.0	9.2									8.0
	안양천(5)	7.4	9.2	11.3	4.1									8.0
	홍제천	4.5	10.6	11.3	4.8									7.8
	청계천(1)	1.3	0.8	0.3	0.9									0.8
	청계천(2)	0.9	1.3	0.5	1.1									1.0
	청계천(3)	1.1	2.0	0.7	1.5									1.3
	고덕천	2.8	3.4	1.4	3.4									2.8
	성내천	2.7	5.0	3.2	3.7									3.7
	양재천	1.8	2.0	1.5	2.2									1.9
	정릉천	0.9	2.8	2.0	2.2									2.0
	도림천	1.8	2.4	2.9	3.6									2.7
	목감천	5.6	9.9	9.3	4.9									7.4
	성북천	0.7	2.6	0.5	1.4									1.3
	우이천	3.4	1.3	1.2	2.2									2.0
상류	왕숙천1	1.5	1.5	1.5	1.9									1.6
지천	왕숙천2	2.5	1.6	1.7	2.5									2.1
(10)	왕숙천3	1.7	2.5	2.7	4.3									2.8
	왕숙천4	2.4	3.6	4.9	5.3									4.1
	경안천1	0.7	2.2	1.3	2.3									1.6
	경안천2	1.0	4.6	2.9	7.6									4.0
	경안천3	1.2	3.3	2.4	6.5									3.4
	경안천4	0.8	3.2	3.6	7.7									3.8
	경안천5	1.3	2.5	5.0	5.9									3.7
	경안천6	1.4	3.5	2.1	5.5									3.1

연 도 별  수 질 현 황

(단위 : BOD ㎎/L)

연도별 지점		97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
본류	팔당댐	1.5	1.5	1.5	1.4	1.3	1.4	1.3	1.3	1.1	1.2	1.2	1.3	1.3	1.2	1.1	1.1	1.1
(10)	암 사	2.0	1.7	1.6	1.5	1.6	1.5	1.6	1.6	1.2	1.6	1.4	1.6	1.6	1.2	1.2	1.1	1.2
	구 의	2.5	2.0	1.8	1.5	1.8	1.8	1.8	1.7	1.3	1.7	1.6	2.1	2.5	1.7	1.7	1.6	1.4
	잠 실	2.6	2.2	1.9	1.5	1.8	1.8	1.8	1.7	1.4	1.9	1.6	1.9	1.6	1.5	1.1	1.2	1.3
	뚝 도	3.7	3.0	2.6	2.3	3.1	2.6	2.1	2.8	2.8	3.7	2.5	2.8	3.4	1.8	2	1.6	1.6
	보 광	4.5	3.4	3.3	2.9	3.8	3.2	3.2	3.8	3.5	5.1	3.2	3.5	3.8	2.6	2.4	2.4	2.1
	노량진	4.1	3.6	3.3	2.7	3.4	3.3	2.8	3.4	3.1	4.0	3.5	4.3	4.1	3.2	2.8	2.6	2.1
	영등포	4.3	3.6	3.2	3.2	3.6	2.9	2.6	3.3	2.9	3.8	3.1	3.3	3.6	2.7	2.3	2.1	2.1
	가 양	5.5	4.6	3.9	3.0	3.5	3.4	2.8	3.0	2.9	3.2	3.0	3.6	4.5	3.1	2.6	2.5	2.2
	행 주	5.3	3.9	3.4	4.0	3.8	3.9	3.3	3.7	3.7	4.7	3.7	4.8	4.8	4.0	3.6	4.1	3.2
지천	탄천(1)	5.5	8.2	9.4	11.4	14.8	23.2	25.3	22.8	30.9	28.6	25.9	21.6	12.5	12.6	7.2	6.6	8.8
(26)	탄천(2)	7.2	6.6	10.6	13.9	14.9	23.5	20.7	18.5	20.8	20.4	15.7	19.5	11.4	10.0	8.2	5.7	8.5
	탄천(3)	4.4	5.0	4.0	5.3	7.2	8.7	6.6	5.6	7.3	7.8	6.8	7.7	5.3	5.6	4	2.9	4.1
	탄천(4)	20.0	20.5	15.0	20.3	13.2	29.9	24.0	17.3	33.5	21.2	28.5	11.5	11.5	9.4	8.9	9.3	8.3
	탄천(5)	13.5	16.1	11.9	15.7	12.1	19.8	18.1	21.9	21.2	23.6	18.4	15.3	18.0	10.7	6.6	6.4	6.9
	중랑천(1)	5.6	3.7	7.6	6.6	4.5	2.7	2.1	1.9	3.4	2.0	2.0	1.9	2.3	3.5	1.5	1.6	2
	중랑천(2)	8.1	8.8	7.5	11.4	13.0	10.3	11.5	7.4	7.9	9.8	10.9	6.7	3.2	3.7	3.3	3.5	3
	중랑천(3)	8.9	7.9	8.9	8.8	9.6	9.6	8.5	4.9	7.2	8.3	6.1	4.8	2.6	3.0	2.9	3.4	2.6
	중랑천(4)	14.2	13.5	10.9	13.6	16.0	14.3	14.3	8.9	9.1	13.7	15.7	9.9	10.7	8.8	4.5	5.8	14.1
	안양천(1)	81.2	41.6	43.4	19.0	11.3	4.9	4.6	5.8	3.2	3.4	2.6	4.2	4.4	6.8	4.8	5.4	2.8
	안양천(2)	56.2	35.7	34.3	30.0	14.8	10.0	6.3	4.8	5.5	3.2	2.0	2.4	4.5	5.0	4	3.8	3.4
	안양천(3)	21.0	23.1	32.9	23.6	46.4	22.8	12.0	11.1	9.2	9.3	9.8	8.7	9.2	8.5	5.8	5	6.1
	안양천(4)	12.5	15.2	17.4	13.3	18.5	15.6	11.3	10.8	9.7	10.3	8.9	10.0	8.6	5.6	5.1	4.7	4.9
	안양천(5)	13.5	11.1	11.2	11.7	17.9	12.6	9.6	9.7	8.0	8.8	8.2	7.9	8.5	6.9	4.5	4.1	5
	홍제천	9.3	9.1	8.8	7.4	5.4	3.4	2.4	1.5	2.0	3.3	1.6	4.2	7.7	4.0	3.4	3	3.6
	청계천(1)										0.9	0.9	1.0	0.9	0.8	1.4	0.9	0.8
	청계천(2)										0.9	0.8	1.3	1.1	0.8	1.4	1.2	0.9
	청계천(3)										1.7	1.4	1.7	1.4	1.3	2.3	1.4	1.3
	고덕천	9.0	3.4	9.0	8.6	2.4	3.1	2.2	1.2	2.8	2.6	1.8	3.2	1.8	2.5	2.3	3.8	3.1
	성내천	7.8	7.9	11.1	8.2	7.1	5.6	5.4	4.4	3.6	4.8	4.7	3.0	4.0	2.8	2.5	3	4.1
	양재천	6.7	7.1	5.3	9.2	7.9	8.6	6.5	4.5	6.2	4.8	4.2	4.2	2.4	2.7	2.6	2.6	1.8
	정릉천	23.8	19.1	20.1	13.1	5.9	1.7	1.3	1.6	1.2	1.8	1.5	1.3	2.8	2.2	2.3	1.5	1.8
	도림천	8.0	9.7	7.8	12.9	12.1	9.4	7.0	3.7	3.1	5.0	4.0	5.6	6.3	2.9	3.1	2.4	2.6
	목감천	27.2	20.8	24.5	29.2	34.7	23.1	16.4	16.9	14.8	19.5	6.5	5.3	6.5	4.6	3.7	3.6	5.6
	성북천										1.3	1.3	2.1	1.4	0.9	1.6	1.3	1.2
	우이천										4.2	2.9	3.3	4.2	1.5	2.3	2	1.9
상류	왕숙천1	4.0	2.9	4.4	7.4	2.6	3.2	2.5	1.9	2.2	2.3	2.3	1.4	1.7	1.6	1.2	1.4	1.5
지천	왕숙천2	2.6	2.7	3.3	5.6	2.5	2.2	2.6	1.7	1.8	1.8	2.2	1.7	1.9	1.7	1.3	1.6	1.9
(10)	왕숙천3	4.4	3.2	4.4	8.2	7.5	4.1	2.5	3.1	3.3	3.1	2.8	3.7	4.9	2.0	2.5	4.7	4.1
	왕숙천4	10.0	9.4	7.7	13.2	12.8	19.2	24.2	12.1	11.4	8.8	7.0	13.3	10.0	6.7	6.7	7	5.1
	경안천1	2.0	1.6	1.6	1.8	1.8	2.8	1.4	2.0	2.0	2.6	2.7	4.0	4.0	2.8	2.3	1.5	1.3
	경안천2	4.9	3.0	4.0	4.7	4.9	5.8	2.5	4.7	5.8	6.1	5.1	5.8	4.7	5.1	3.4	3.5	2.3
	경안천3	8.0	5.9	8.3	11.0	9.3	8.6	7.0	8.2	5.4	5.0	6.0	4.8	4.3	4.2	2.2	3	2.9
	경안천4	9.4	6.0	6.7	8.6	7.4	9.4	5.6	6.9	5.1	5.2	4.8	4.8	4.6	3.6	2.2	3.2	2.4
	경안천5	7.8	4.2	5.7	6.6	6.3	8.8	4.5	5.0	3.5	5.2	4.4	3.4	4.1	3.0	2	2.5	2.2
	경안천6	4.8	4.5	5.0	4.3	4.5	6.4	4.9	4.6	3.0	4.4	2.6	3.3	2.8	2.6	2.9	2.3	2.4
공단	구로공단	97.6	92.1	93.3	93.4	85.5	91.0	92.8	111.5	130.7	160.2	103.2	64.0	90.4	37.4	38.7	33.2
배수	영등포기계공단	85.2	79.7	81.6	102.6	94.5	101.1	93.1	95.5	116.5	126.8	97.8	77.0	112.5	51.5	38	45.4
(3)	서남하수처리장	15.2	25.1	22.2	18.1	15.5	11.5	15.0	13.0	15.0	29.1	10.5	7.9	6.5	7.2	12	10.2

서 울 지 역  강 수 량

□ 연도별                                                                       ( 단위 : mm )

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	누적량
1997	16.8	39.6	25.3	51.4	291.3	110.0	299.6	117.2	76.9	45.5	93.8	38.1	1,205.5
1998	10.4	32.3	45.1	120.2	121.5	234.1	311.8	1,238.0	177.9	27.4	26.9	3.7	2,349.3
1999	10.2	2.9	55.0	97.2	109.7	131.8	230.4	600.5	377.3	81.6	19.5	17.0	1,733.1
2000	42.8	2.1	3.1	30.7	75.2	68.1	114.7	599.4	178.5	18.1	27.1	27.0	1,186.8
2001	39.4	45.7	18.1	12.3	16.5	157.4	698.4	252.0	49.3	68.2	6.0	15.7	1,379.0
2002	37.4	2.4	31.5	155.1	58.0	61.4	220.6	688.0	61.1	45.0	12.5	15.0	1,388.0
2003	14.1	39.6	26.8	139.6	106.0	156.0	469.8	684.2	258.2	41.5	69.3	6.9	2,012.0
2004	19.8	54.6	27.6	74.1	168.5	138.1	510.7	193.3	198.7	6.5	80.0	27.2	1,499.1
2005	4.5	17.2	12.5	94.7	85.8	168.5	269.4	285.0	313.3	52.6	44.6	10.3	1,358.4
2006	34.3	15.7	14.0	51.8	156.2	168.5	1014.0	121.2	11.1	30.2	47.6	17.3	1,681.9
2007	10.8	12.6	123.5	41.1	137.6	54.5	274.1	237.6	241.9	39.5	26.4	12.7	1,212.3
2008	17.7	15.0	53.9	38.5	97.7	165.0	530.8	251.2	99.2	41.8	19.6	25.9	1,356.3
2009	5.7	36.9	63.9	66.5	109.0	132.0	659.4	285.3	64.5	66.9	52.4	21.5	1,564.0
2010	29.3	55.3	82.5	62.8	124.0	127.6	239.2	598.7	671.5	25.6	10.9	16.1	2,043.5
2011	8.9	29.1	14.6	110.1	53.4	404.5	1131.0	166.8	25.6	32.0	56.2	7.1	2,039.3
2012	6.7	0.8	47.4	157.0	8.2	91.9	448.9	464.9	212	99.3	67.8	41.4	1,646.3
2013	22.1	74.1	27.3	71.7	132.0	28.3	676.2	148.6	138.5	14	46.9	24.7	1,404.4
2014	13.0	16.2	7.2	31.0	63.0								130.4

□ 2014년 월별․일별

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	누적량
1일	0.0	11
2일		0.5			1
3일				0.5
4일					0.2
5일			0	0
6일			0
7일	0.0	0			2
8일	0.0	4.3			4
9일		0.2	2.2
10일	0.0	0.2
11일					23
12일	0.0	0	0.2		10
13일			0
14일
15일					0.3
16일
17일			0.5	3
18일			0.4
19일	0.0
20일	5.3		0.4
21일	0.7
22일
23일			0
24일			0
25일	3.0		0		21
26일			0		1.5
27일				8.5
28일	0.5			13.5
29일			3.5	5.5
30일	3.5		0	0
31일
강우일수	5	5	6	5	9
월누적	13.0	16.2	7.2	31.0	63.0

팔 당 댐  방 류 량

□ 연도별                                                                       (단위 : m3/sec)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	연평균
1997	124.0	124.0	123.9	124.0	645.9	1083.1	1874.2	750.5	196.1	129.9	131.8	221.3	460.7
1998	136.0	147.0	210.6	477.1	657.3	526.4	1676.1	3793.9	311.1	309.4	190.1	132.1	713.9
1999	138.2	150.9	180.6	399.3	417.7	501.1	451.8	2501.8	1582.3	583.8	297.4	238.7	620.3
2000	266.7	273.5	189.2	176.6	193.0	332.9	505.7	1487.7	1506.7	334.9	323.7	234.5	485.4
2001	158.7	136.0	193.4	172.7	134.6	241.7	1313.9	842.7	151.5	149.8	125.7	124.2	312.1
2002	150.1	125.7	102.8	152.0	382.1	340.4	446.3	2486.5	893.7	210.4	158.7	148.0	466.4
2003	137.9	160.2	186.7	381.6	955.2	559.0	1474.6	2101.0	2495.8	283.8	209.7	220.7	763.9
2004	196.1	191.6	193.6	178.3	375.6	1127.9	2607.8	1214.8	562.1	245.4	247.0	216.4	613.1
2005	160.5	125.7	134.7	230.4	221.9	465.7	1532.4	1638.6	853.6	709.2	307.7	280.3	555.1
2006	129.9	133.9	133.2	204.6	389.1	531.6	4705.6	916.9	217.2	144.0	153.9	150.3	650.9
2007	140.0	135.1	211.6	252.0	352.8	341.4	672.7	2356.0	1778.6	332.6	242.4	171.8	582.3
2008	192.8	150.3	282.5	243.8	231.0	287.0	1353.4	1344.4	360.5	169.1	157.8	127.7	408.4
2009	126.2	145.9	160.1	162.7	246.5	316.1	2561.9	865.5	219.8	134.4	143.0	163.5	437.1
2010	155.3	192.1	355.9	397.3	457.1	384.9	430.1	985.2	2380.9	617.7	191.5	176.7	560.4
2011	182.6	209.7	216.4	224.5	845.2	1246.6	4653.7	2061.8	268.0	158.0	150.3	205.0	1,082.7
2012	157.9	172.1	223.5	575.0	286.6	189.6	995.7	1327.6	963.2	286.0	280.5	270	477.3
2013	199.8	343.2	385.4	372.2	435.0	462.5	2945.9	1001.1	500.8	264.4	201.4	190.1	608.5
2014	144.9	223.2	221.8	234.3

□ 2014년 월별․일별

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
1일	167.4	176.3	170.5	241.4	267.2
2일	172.0	211.1	181.3	247.3	250.5
3일	170.9	312.3	232.8	203.2	195.4
4일	196.1	213.7	288.2	172	189.3
5일	192.9	265.4	265.5	172.3	173.1
6일	185.2	263.4	265.2	239.1	172.7
7일	207.5	276.4	196.6	301.5	250.2
8일	219.2	194.7	175.4	286.1	202.6
9일	195.0	181.5	170.8	286.2	209.9
10일	194.7	212.3	239.6	297.2	182.4
11일	169.8	263.8	234.5	291.9	193.7
12일	170.1	243.9	266.7	233.9	373.6
13일	194.0	205.3	244.9	212	263.2
14일	219.5	236.0	239.3	257.5	290.2
15일	194.1	172.1	172.9	203.8	249.9
16일	207.3	171.2	171.4	262.5	243.2
17일	176.0	242.8	241.0	291.6	245.1
18일	170.2	243.6	221.7	295.9	203.3
19일	169.7	236.2	250.5	202.4	218.3
20일	194.0	202.2	257.0	220.2	203.9
21일	189.0	246.5	235.1	226	224.3
22일	195.7	172.5	174.5	246.9	201.9
23일	205.8	169.6	172.9	188.7	169.5
24일	217.2	221.5	220.8	210.1	127
25일	170.9	201.7	246.5	213.1	127.3
26일	176.0	245.0	247.1	175.9	152.1
27일	193.7	235.3	246.8	175.3	207.3
28일	207.6	234.1	244.1	174.4	205.8
29일	263.5		173.0	249.5	226.4
30일	170.2		172.1	252.1	179.3
31일	164.9		256.4		127.4
월평균	144.9	223.2	221.8	234.3	210.5