【붙임 7】

연도별 팔당댐 방류량 및 탁도 현황

□ 팔당댐 방류량 현황

(단위 : CMS)

구 분	2016년		2017년		2018년		2019년		2020년
	최대	평균	최대	평균	최대	평균	최대	평균	최대	평균
6월	409	226	175	151	841	479	499	219	340	199
7월	6,927	1,377	6,125	1,485	4,209	846	1,376	262	3,351	577
8월	531	253	5,322	1,666	4,942	607	1,269	337	15,871	4,580
9월	300	174	1,036	348	3,492	751	1,234	347	4,628	1,501

□ 원수 탁도 현황

(단위 : NTU)

구분	2017년				2018년				2019년				2020년
	광암(팔당)		구의		광암(팔당)		구의		광암(팔당)		구의		광암(팔당)		구의
			강북	자양			강북	자양			강북	자양			강북	자양
	최대	평균	최대	최대	최대	평균	최대	최대	최대	평균	최대	최대	최대	평균	최대	최대
6월	5	3	4.3	5.1	13	7.9	9.8	16.2	12.6	4.8	10.0	10.9	3.4	2.0	4.5	4.7
7월	270	49	195	174	120	17.7	69.1	79.5	41.4	8.5	10.9	18.9	201	13.7	18.7	25.8
8월	73	18	47	-	71	10.0	26.9	44.4	28.5	10.3	24.5	45.8	235	64.3	606.2	412.5
9월	10	3	13.2	8.6	83	15.0	96.6	65.1	23.6	9.9	12.6	22.6	55.5	15.8	70.5	85.0