연료전지 발전설비 개요 및 보급현황

□ 법률적 근거

○ 연료전지 : 기존의 화석연료를 변환시켜 이용하거나 수소·산소 등의 화학 반응을 통하여 전기 또는 열을 이용하는 에너지 설비(신에너지 및 재생에너지 개발ㆍ이용ㆍ보급 촉진법 제2조제1호 나항)

○ 보급정책 : 공공기관 신재생에너지 이용 의무화, 주택지원사업, 발전사업자(설비용량 500MW 이상) 신재생에너지 공급의무화 제도(RPS) 등

□ 보급현황: 533개소 141.8MW

(2018년말 기준)

구 분		설치 대상
발전용		139.1MW	가동중: 3개소 42MW
			발전사업허가: 6개소 97.1MW
건물용		2.3MW	101개소(제2롯데월드, 삼성SDS 등)
가정용		0.4MW	423개소(정부 주택보급사업 434kW)

※ 건물·가정용은 법정 신고·관리 대상이 아니므로 조사방법의 한계로 실제 보급량과 차이가 있을 수 있음

□ 발전원리 및 용도

(참고자료 1)

수소연료전지 발전시설 개요

▢ 연료전지 발전 원리

○ 수소와 공기중의 산소 화학반응으로 전기생산(물 전기분해 역반응)

- 도시가스(LNG)를 수증기로 고온가열(250℃ ~850℃) 수소 분리

※ 연료전지 발전시설 부대시설로 별도의 수소 또는 LNG 저장시설 필요하지 않음

▢ 설치사례

가정용 보일러 겸용 연료전지(1kW급)	건물형 연료전지(10~100kW급)
강동구 고덕차량기지 19.6MW (´14.10월말 상업운전)	마포구 월드컵공원 20MW (’17. 1월 상업운전)