연료전지 발전설비 개요 및 보급현황

□ 법률적 근거

○ 연료전지 : 기존의 화석연료를 변환시켜 이용하거나 수소·산소 등의 화학 반응을 통하여 전기 또는 열을 이용하는 에너지 설비(신에너지 및 재생에너지 개발ㆍ이용ㆍ보급 촉진법 제2조제1호 나항)

○ 보급정책 : 공공기관 신재생에너지 이용 의무화, 주택지원사업, 발전사업자(설비용량 500MW 이상) 신재생에너지 공급의무화 제도(RPS) 등

□ 보급현황(서울시)

(2016년말 기준)

구분 합계	발전용 (민자유치)	가정용 (에너지공단 보급 사업)	건물형
441개소 83.3MW	4개소 81.6MW (이중 1개소(39.6MW)는 발전사업 허가 단계)	419개소 427kW -1kW급 연료전지	19개소 1.27kW (제2롯데월드 800kW, 마포 상암 SDI 100kW, 구로 호텔베르누이 30kW 등)

※ 전국 인허가 현황은 500MW 이상, 발전소 운영현황(2016) : 총 35개소, 210㎿(출처 : 가스신문)

□ 발전원리 및 용도

(참고자료 1)

수소연료전지 발전시설 개요

▢ 연료전지 발전 원리

○ 수소와 공기중의 산소 화학반응으로 전기생산(물 전기분해 역반응)

- 도시가스(LNG)를 수증기로 고온가열(250℃ ~850℃) 수소 분리

※ 연료전지 발전시설 부대시설로 별도의 수소 또는 LNG 저장시설 필요하지 않음

▢ 설치사례

가정용 보일러 겸용 연료전지(1kW급)	건물형 연료전지(10~100kW급)
경기그린에너지 (경기도 화성시 59.8MW) (주관사 : 한국수력원자력㈜)	고덕그린에너지(강동구 고덕차량기지 19.6MW) (´14.10월말 상업운전)