연서지하보도 (연남동 454번지) 앞 CCTV 현장점검 결과

1. 현장위치 : 연남동 454번지 인근 연서지하보도 앞

2. 현장참석자 :

- 마포구청 전산정보과 통신8급 박민재 (02-3153-8424)

- KT신촌지사 임승태 과장  (*************)

- 경의선숲길 공원조성공사 현장감독 노운영 부장 (*************_

3. 현장사진

이전요청 CCTV 사진1	이전요청 CCTV 사진2

4. 이전장소

	○ 이전요구사항 - 이전작업시 구조물의 안전에 이상이 없 도록 하여야 함 - 정상적인 운영을 위해 전기,통신관련 설비를 동시에 이전 (통신은 KT에서 수행예정) - 연서지하보도를 이용하는 이용자에 대한 촬영이 가능하도록 이전설치 - 유지보수 및 비상인터폰 사용에 지장이 없도록 설치하여야 함

※ 이설작업 일정은 KT 및 마포구청 담당자와 협의하여 진행하여야 함