아리수 음수대 관리카드

□ 기 관 명 : 연촌초등학교

□ 위    치 : 노원구 하계동 152

□ 관 리 자 : 행정실            성명:김자영            ☎972-1183

□ 아리수 음수대 관리 현황

구 분	계	2010	2016
설치 수량	11	11	0
철거 수량	0	0
실제 수량	11	11	11

※ 철거 수량 : 00대(‘14년 조사된 자료 기준) ⇒ 관리대상 제외

□ 설치내역

고유번호	위치	설치일자	설치회사		비고
			회사명	전화번호
1	전관1층 행정실	2006	케이에스피	031-952-1111
2	전관1층 보건실	"	"	"
3	전관1층 교무실	"	"	"
4	전관4층 5-5앞	"	"	"
5	후관4층 6학년 연구실옆	"	"	"
6	후관3층 4학견 연구실옆	"	"	"
7	전관3층 학습준비물옆	"	"	"
8	전관2층 애닮교실옆	"	"	"
9	후관2층 홀	"	"	"
10	후관1층 식당	"	"	"
11	관리싪	"	"	"

붙임 : 음수대 설치 사진 및 점검표

□ 아리수 음수대 설치 사진

고유번호 1	고유번호 2	고유번호 3
고유번호 4	고유번호 5	고유번호 6
고유번호 7	고유번호 8	고유번호 9
고유번호 10	고유번호 11

□ 아리수 음수대 점검표

고유번호	점검일자	관리상태			조치 현황
		청결상태	소모성부품 (경미한 고장)	중요부품 (중대한 고장)
1	2016.06.25	양호	정상	정상	-
2	2016.6.28	양호	정상	정상