연번	센터	식 별	용수번호	관리번호	고장발생일시	사용여부	사 유	주 소 (지번)	비고
1	염리	지하식	2125	110040247	2018 11. 13	사용가능	관구 스핀들 불량	마포대로 4길 120
2	염리	지하식	219	110042620	2014. 12. 10	사용가능	몸통, 제수변 스핀들 누수	삼개로 24 (도화동 288-1 마포킹덤힐)
3	염리	지하식	2399	110043516	2017. 10. 11	사용불가	몸통 스핀들 불량	세창로 6 다길 22 교회 앞
4	염리	지하식	226	110041176	2017. 11. 02	사용가능	제수변 스핀들 불량	숭문16길 24
5	염리	지하식	284	110042935	2019. 5. 16	사용불가	관구스핀들 불량, 제수변스핀들 파손	큰우물로 2길 29 정구중가옥 앞
6	염리	지하식	2224	110041001	2019. 10. 13	사용불가	관구 연결 어뎁터 파손 (스텐드파이프 연결불가)	대흥로 4길 74 (토정동3-13) 모던클래식 하우스 앞	2019하반기 신규발생
7	염리	지상식	2104	110042621	2017. 04. 11	사용가능	제수변 스핀들불량	새창로 10
8	염리	지상식	2105	110042622	2017. 04. 11	사용가능	제수변 스핀들 누수	삼개로 5 김밥집 앞
9	염리	지상식	2355	110042289	2017. 04. 11	사용가능	몸통 스핀들 누수	마포대로 45 한화오벨리스크 앞
10	염리	지상식	2152	110041241	2018. 10. 12	사용불능	몸통 스핀들 불량(헛돔)	마포대로 44 진도빌딩 후문
11	염리	지상식	2109	110042781	2017. 04. 11	사용불능	제수변 스핀들 누수 (통수불량)	토정로 318 정우빌딩 앞
12	염리	지상식	2397	110043518	2017. 03. 23	사용불능	관구 스핀들 불량	큰우무물로 2길 29 정구증가 앞
13	염리	지상식	223	110043514	2019. 10. 26	사용가	지상식 몸통 스핀들 헛돔	마포대로 63 (도화동 174-5)	2019하반기 신규발생
14	염리	지상식	2401	110043520	2019. 10. 15	사용불능	소화전 불출수 (소화전 자체는 이상없음)	토정로 32길 13 (토정동 139) 삼성아파트 102동 뒤	2019하반기 신규발생
15	염리	지상식	2414	110043642	2019. 10. 07	사용불능	지상식 몸통 스핀들 헛돔	신촌로 192 (염리동 8-36) 공인중계사 앞	2019하반기 신규발생
16	염리

염리119안전센타 고장소방용수시설 현황 (2019.11월 현재) - 15개( 지하6, 지상9)

총 15개소 * 사용여부 (사용가 7, 사용불 8 )

고장발생 세부내역(임시폐전 제외)

계	소 화 전												급 수 탑						저 수 조						비상 소화 장치
	소계	지 상 식						지 하 식
		몸 통		제 수 변			기타	몸 통		제수변		기타	소계	탑파손	제수변			기타	소계	전실 파손	뚜껑 파손	제수변		기타
		파손	스핀들 고 장	전실 붕괴	스핀들 고 장	뚜껑파손		파손	스핀들 고 장	스핀들 고 장	전실붕괴				스핀들 고 장	전실 붕괴	뚜껑 파손					스핀들 고 장	전실 붕괴
15	15	0	4	0	4	0	1		3	2		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0												0						0
0	0												0						0
0	0												0						0

*  지상식 기타 고장은 : 2401호( 불출수)   지하식 기타고장은 : 2224 (연결어뎁타 파손)