염소가스 누출대비 방재훈련(시나리오)

구분	훈련 사항	진행자		상 황 설 명	비 고
준비 설명	정수장 소개 훈련 상황 보고 / 설명			◦ 2014년 구의아리수정수센터 염소가스 누출대비 방재훈련을 14:00부터 시작할 예정 이오니 직원 및 유관기관, 긴급복구업체에서 참석하신 여러분들은 염소실 앞으로 모여 주시기 바랍니다.(14 : 00) ◦ 염소가스의 성질 및 보유현황, 누출시 행동요령에 관한 브리핑 ◦ 상황판에 의거 훈련개요 요약보고(가스팀장) ◦ 훈련참가 유관기관 임무 편성	운영과장/ 가스팀장
안내설명	안내방송		윤현진	◦ 염소가스 누출대비 방재훈련에 참여하신 여러분 안녕하십니까? 우리 정수센터에서 금일 실시하는 2014년도 상반기 염소가스 누출 상황에 대비한 방재 훈련에 관하여 잠시 안내말씀 드리겠습니다.	14:00~
			윤현진	◦ 금일 실시하는 염소가스 방재훈련 목적은 관련 유관기관 및 단체의 공조체제 구축으로 일사 분란한 지휘체제 수립과 사태를 즉각 수습할 수 있는 능력을 배양하고, 시민의 소중한 생명과 재산피해를 최소화하기 위한 방재훈련입니다. ◦ 본 방재훈련 내용은 구의아리수정수센터에서 수돗물을 소독하기 위해 사용되는 정수 약품인 염소가스 저장실내에 거동이 수상한 자들의 침입에 의해 연결관 및 용기밸브 손상으로 염소가스가 누출되는 사고를 가정한 유독가스 누출 방재훈련으로, 실제누출 훈련이 어려운 관계로 현 상황을 고려하여 진행된다는 점을 먼저 말씀드립니다.

번호	훈련 사항	진행자	상 황 설 명	비 고
안내설명	안내방송	윤현진	◦ 금일 훈련을 실시할 구의아리수정수센터는 광진구 광나루로 571(구의동 164-2)번지에 위치, 면적 약 6만평에 지상3층 지하1층의 관리본관 외 14개동으로 이루어져 있으며, 일일최대 25만톤의 물을 정수하여 중랑, 광진, 성동, 동대문 등 4개구 64개동 약171만 명에게 공급하고 있습니다. ◦ 염소가스는 수돗물의 세균과 대장균을 살균하기 위해 사용하는 소독제로 여러분이 아리수를 마실 때 가끔 느끼는 냄새 성분으로 인체에 영향을 미치지는 않는 약품이며 현재 우리 센터에서는 평균 20톤 정도를 보유하고 있으며 하루 사용량은 100 ~ 200kg입니다.	14:10
		윤현진	◦ 오늘 실시하게 될 훈련 주요상황을 말씀드리겠습니다. ◦ 오늘 훈련은 1단계부터 3단계까지 훈련 실시를 하도록 하겠습니다. ※ 현재 법규에 의하면 상황발생 시에는 3단계 작전실시를 하도록 대통령훈령 제28호 제27조(생화학 및 유독가스 대비 작전)에 규정되어 있습니다. 오늘 훈련은 이에 준하여 1단계 : 시설장에 의한 응급조치, 2단계 : 지역관할부대, 경찰서, 소방서, 행정관서에 의한 긴급제독(단계), 3단계 : 군 화학부대에 의한 정밀제독 순으로 진행하도록 하겠습니다. - 1단계(시설장에 의한 응급조치) 구의아리수정수센터 자체 방재단에 의한 인명대피 및 사상자에 대한 응급처치, 가스누출에 대한 응급조치 및 제독 방재활동을 실시하는 과정과 - 2단계(행정관서에 의한 긴급제독단계) 구의구청장이 재난본부장으로서 실시하는 지역관할부대, 경찰서, 소방서 등을 통합방재 하는 단계와 - 3단계 군 화학부대가 정밀제독을 지원하여 방재하도록 규정되어 있습니다. 따라서 참관인 여러분께서는 훈련이 진행되는 동안 상황변화에 따른 인명구조와 가스 제독활동, 응급처치, 환자이송 그리고 훈련 참여 기관의 활동상황을 유념하여 보아주시기 바랍니다.

훈련사항	시 간	진행자	내 용	비 고
◈훈련시작 안내방송	14:10～	윤현진	◦ 지금부터 2014년도 상반기 염소가스 누출대비 방재훈련을 실시하겠습니다.	훈련 시행
	◎ 현장 상황 (염소가스 누출 및 환자 발생) ☞ 상황 진행자 멘트 끝난 후 연막탄 점화(염소저장실 옥상 및 방화샤타 앞) : 박종훈, 박종성 ☞ 연막탄 점화 후 염소가스 저장실 앞에서 쓰러짐 : 박종성 ☞ 가스 디텍타 가스누출경보 작동 : 조평대 ☞ 염소가스 누출경보울림 (중앙제어실 감시시스템)			훈련 개시 전 저장실 옆 대기 염소 실에서 경보울림
◆상황전파	14:18~	박종훈	◆ 여기는 염소실! 상황실 나오셔요.	상황 발생에 따른 보고 및 대응
		윤현진	◆ 예 상황실입니다. 말씀하십시오.
		박종훈	◆ 거동이 수상한 자들이 염소실 피폭 후 문화재 방향으로 도주하고 있습니다. 또한 함께 순찰 중이던 근무자가 염소가스에 중독되어 쓰러졌으니 신속한 구호요청 바랍니다.
		윤현진	◆ 네 잘 알겠습니다. 자체 경계분대 출동 및 유관기관 비상연락(군부대 및 광진 경찰서, 보건소 유선으로 지원요청)
◈상황전파	14:19～	윤현진	◆ 중앙 제어실 염소가스 누출 경보울림 : 상황실 근무자 확인 ◆ 여기는 상황실! ◆ 현재 시간 염소실에서 염소가스 누출 경보가 울리고 있으며 또한 순찰 중이던 근무자 1명이 염소가스에 중독되어 쓰러져 있습니다.

훈련사항	시 간	진 행 자	내 용	비 고
◈상황전파 및 근무자 현장출동	14:20～	운현진	자체 의료구호반은 신속히 출동하여 중독환자를 구호하시기 바라며 제어실 근무자는 보호 장비를 착용하고 즉시 출동하여 염소가스 누출부위를 확인하여 누출방지, 응급조치 및 현장 상황을 상황실로 보고하여 주시기 바랍니다. 또한 염소가스 중화장치가 정상 작동되고 있는지 확인하시기 바랍니다.	독성가스 부가설명 윤현진 무전연락
◈구호활동	◎ 현장 상황(구호 출동) ☞ 현장순찰 조 누출방비 및 응급조치 : 이건협, 신왕성 ☞ 의료구호반 출동 구호활동 : 신상용, 김동환, 김점철, 김시환 정미선, 김태희			근무자 출동 의료구호반 출동
◈군부대 경찰서 보건소 임무수행	14:23～ 14:26	김종삼	◆ 여기는 정문! 상황실 나오셔요.	유관기관 도착
		윤현진	◆ 네 상황실입니다. 말씀하십시오.
		김종삼	◆ 지원 요청한 유관기관(군부대, 경찰서, 보건소)에서 도착했습니다.
		윤현진	◆ 네 잘 알겠습니다. 지금 도착하신 군부대 및 경찰서 요원들은 신속히 문화재 방향으로 도주한 거동수상한 자들의 소탕 및 경계근무를 해주시기 바라며 보건소에서 오신 분은 염소가스에 중독된 환자를 신속히 구호하시어 후송바랍니다.	유관기관 임무부여
		군부대	◆ 네 잘 알겠습니다. 문화재 방향으로 수색 및 경계(오른 쪽 야구장 측)
		경찰서	◆ 네 잘 알겠습니다. 문화재 방향으로 수색 및 경계(왼쪽 길)
		보건소	◆ 네! 염소실 앞으로 출동 하겠습니다.	염소실 앞 출동
◈상황보고	14:27	이건엽	◆ 여기는 염소실! 상황실 나오세요(2회 반복)	무전연락

훈련사항	시 간	진 행 자	내 용	비 고
◈상황접수	14:27～	윤현진	◆ 예, 상황실입니다. 말씀하십시오.	상황실
◈상황보고	14:28～	이건협	◆ 거동이 수상한 자들에 의해 염소용기밸브 및 연결관이 파손된 부위에서 염소가스가 다량으로 누출되고 있으며 또한 염소가스 중화장치도 전원이 손상 되어 자동 작동되지 않고 있으니 신속히 조치하여 주시기 바랍니다.	무전연락
◈상황접수 및 조치지시	14:28～	윤현진	◆ 예, 알겠습니다. 염소가스가 더 누출되지 않도록 차단이 가능한 밸브는 모두 차단하여 최대한 응급조치 하시고 응급조치반이 오면 합류 하십시오.	상황실
◈상황보고 및 처리	14:29～ 14:30	신상용	◆ 중독환자 : 염소실 앞, 보건소 구호차량에 탑승 후 여기은 의료구호반! 상황실 나오셔요.	후송조치 완료
		보건소	◆ 보건소 차량은 환자 싫은 후 문화재 방향으로 이동 환자 후송
		윤현진	◆ 예! 상황실입니다. 말씀 하십시요.
		신상용	◆ 염소가스에 의해 중독되었던 환자를 혜민 병원으로 후송조치 하였습니다.
		윤현진	◆ 예! 알겠습니다. 의료구호반은 철수하시어 다음 지시를 받으시기 바랍니다.	상황실
◈상황전파	14:31～ 14:32	윤현진	◆ 상황실에서 알립니다. 현재 염소실 염소용기밸브 1개 및 연결관이 파손되어 염소가스가 다량 누출 되고 있으니 응급조치 반은 필요한 복구 장비를 갖추고 출동하여 응급조치 하여 주시고 또한 제독처리반도 신속히 출동하여 소석회 살포기를 가동하여 염소가스를 제독하여 주시기 바랍니다. 또한 염소가스 자동중화장치도 거동이 수상한 자들에 의하여 전원이 손상되었으니 전기실 직원은 신속히 출동하여 중화장치 전원을 복구해주시기 바랍니다. ◆ 현재 상황은 훈련 상황입니다.(2회 반복)	상황실

훈련사항	시 간	진 행 자	내 용	비 고
◈상황전달 및 현장출동	14:33～ 14:35	복구반	◆ 예 알겠습니다. 응급조치 반 출동 : 김대용, 이규영, 김덕현	응급복구
		제독반	◆ 예 알겠습니다. 제독처리 반 출동 : 이정원, 김성재, 경규선, 김수영	제독처리
		전기반	◆ 예 알겠습니다. 전기반 출동 : 노성제, 허도영, 함승훈	전원복구
◈염소가스 누출시에 대처방법	14:36～	윤현진	◆ 염소가스가 누출되었을 때는 안전장비(공기호흡기, 방독면, 보호장구)를 갖추고 신속히 출동하여 염소용기 메인밸브를 가장 먼저 폐쇄하여야 하며 다음으로는 배관 밸브를 폐쇄하고, 중화장치가 정상작동 되는지 확인한 다음, 장비를 사용 하여 누설부위를 조치하여야 합니다.	상황실
◈누출염소 중화처리	14:37～	제독반	◆ 염소중화 설비실 앞 소석회 살포기 작동으로 염소가스 중화처리 이정원, 김성재, 경규선, 김수영	중화처리
◈상황보고	14:38～	조평대	◆ 여기는 염소실! 상황실 나오세요. 현재 염소가스가 액상으로 다량 누출되고 있어 염소 제독처리 및 복구 작업에 시간이 많이 지연되고 염소가스가 확산 될 것 같으니 지원요청 바랍니다.	무전연락
◈상황접수 및 유관기관 협조요청	◎ 현장 상황 (유관기관 협조요청) ☞ 염소가스의 다량 누출로 자체 제독이 어려워 유관기관인 군 화학대대, 소방서, 가스안전공사 긴급복구업체에 지원 요청			상황실 무전송신

훈련상황	시 간	진행자		내 용	비 고
◈염소가스 누출에 따른 직원대비	14:40～ 14:42	윤현진		◆ 상황실에서 알립니다. 현재 염소가스가 다량으로 누출되어 북서풍(현장기상에 맞게) 영향으로 광장동 북서쪽으로 확산되고 있습니다. 직원 여러분은 즉시 방독면을 착용하시고 수건 으로 코를 막고 바람이 불어오는 방향 또는 직각방향으로 긴급히 대피하시기 바랍니다. 또한 훈련참가 직원은 구내 직원대피 및 염소제독 등에 협조하시기 바랍니다.
◈ 환자발생 및 보 고	14:43～ 14:45	조평대		◆ 여기는 염소실! 상황실 나오세요.	무전연락 상황실 환자발생
		윤현진		◆ 예! 상황실입니다. 말씀 하십시오.
		조평대		◆ 응급조치하던 근무자 1명이 염소가스에 중독되어 쓰러졌으니 빠른 구호 요청 바랍니다.(신왕성)
		윤현진		◆ 예, 잘 알겠습니다. 신속한 조치를 취하겠습니다.
◈상황조치	14:46～	윤현진		◆ 상황실에서 알립니다. 염소가스 누출복구 작업을 하던 근무자 1명이 염소가스에 중독되어 쓰러졌으니 의료구호반은 염소실로 신속히 출동하여 염소가스 중독환자를 구호하기 바랍니다. (보건소 재 구원요청)	상황실
◈의료구호반 구호 출동	14:47～	신상용		◆ 예! 알겠습니다. 의료구호반 출동 : 신상용, 김시환, 김동환, 강석윤, 정미선, 김태희	환자구호
◈유관기관 복구업체도착	◎ 현장 상황 (유관기관 및 긴급복구업체 도착) ☞ 군 화학대, 소방서, 광진구청, 가스안전공사, 동방수기 등 유관기관 도착				유관기관
		김종삼	◆ 여기는 정문! 상황실 나오셔요.

훈련상황	시 간	진행자	내 용	비 고
◈ 유관기관 응급복구 투 입	14:48～ 14:51	윤현진	◆ 예! 상황실입니다. 말씀 하십시요.	무전연락 상황보고 및 대응
		김종삼	◆ 협조 요청한 각 유관기관 및 복구업체가 도착하였습니다.
		윤현진	◆ 예! 알겠습니다. 상황실에서 알립니다. 화학대 및 소방서는 염소실에서 가스가 다량 누출되고 있으니 현장에서 제독처리 해주시고 가스안전공사 및 긴급복구업체는 염소실로 출동하시어 긴급복구에 협조하여 주시기 바라며 또한 광진구청 직원 분들은 바람이 불어오는 방향 또는 직각방향으로 광장동 주민들을 대피시키시고 통제해 주시기바랍니다.	상황실
		보건소	◆ 보건소 도착
		윤현진	◆ 보건소에서 오신 분은 염소실로 출동하시어 환자 구호 및 병원으로 후송조치 바랍니다.
◈합동복구 작업 및 응급조치	◎ 현장 상황 (유관기관 및 긴급복구업체 제독처리 및 긴급복구) ☞ 군 화학대대 : 제독처리 ☞ 소방서 : 중화약품 물 뿌림으로 대처 ☞ 동방수기(주) : 염소가스 누출부위 복구 작업 ☞ 가스안전공사 : 염소가스 누출부위 공동 협조 및 염소실 주변 등 제독처리 ☞ 보건소 구급대 : 보건소 구호 차량 염소저장실 앞으로 출동 ☞ 광진구청 : 바람이 부는 반대 방향으로 주민 대피 홍보 및 통제 1. 광진구청 및 각 동 주민센터, 아파트관리사무소를 통해 주민대피 안내 방송실시 2. 방송이 미치지 못하는 지역은 동 차량을 이용하여 주민대피 이동방송 실시 - 광진구청에서 알려드립니다. - 현재 구의아리수정수센터 저장소에서 염소가스 누출이 확인되어 오염지역 주민 여러분께			복구작업
				중화처리

훈련사항	시 간	진행자	내 용	비 고
	대피명령을 내리니 주민 여러분께서는 모두 밖으로 나오시어 현재 바람이 불어오는 방향 (주민들의 정확한 방향 판단이 어려울 경우 정확한 대피방향을 안내)또는 오염되지 않는지역 으로 대피하여 주시기 바라며 추후 조치가 있을 때까지 대피장소에 대기하여 주시기 바랍니다.			상황처리 및 무전연락
◈환자구호 및 환자후송	14:53～ 14:55	의 료 구호반	◆ 의료구호반 중독환자 보건소 구급차에 후송조치 완료 중독환자 : 염소실 앞, 보건소 구호차량에 탑승 후
		보건소	◆ 염소실 앞에서 환자 탑승 후 문화재 방향으로 이동
		신상용	◆ 여기은 의료구호반! 상황실 나오셔요.
		윤현진	◆ 예! 상황실입니다. 말씀 하십시요.
		신상용	◆ 염소가스 응급복구 작업 중 중독되었던 환자1명을 보건소 구급차로 후송 조치 완료 했습니다.
		윤현진	◆ 예! 수고 많았습니다. 철수하시어 대기하시기 바랍니다.
◈염소가스 누출부위 복구작업 완 료	14:57～	조평대	◆ 여기는 염소실! 상황실 나오셔요.
		윤현진	◆ 예! 상황실입니다. 말씀 하십시요.	무전연락
		조평대	◆ 다량으로 누출되던 염소가스 누출부위를 긴급복구업체와 합동으로 응급조치를 완료 했습니다.
◈최종점검 및 염소가스 잔류농도 확인작업	14:58～	윤현진	◆ 예 잘 알겠습니다. 유관기관(화학대, 소방서 및 긴급복구 업체) 및 자체 의료구호반과 응급조치 반은 철수하시고 제독소화반은 염소실 출입을 통제하시고 염소실 주위 등의 염소가스 농도를 측정하여 염소가스가 완전히 중화처리 되었는지를 확인하시고 보고바랍니다.	상황실

훈련사항	시 간	진행자	내 용	비 고
◈복구작업 최종점검 및 염소가스 잔류농도 확인작업	15:00～	제독처리	◆ 제독 처리반과 가스안전공사 직원은 염소가스 오염농도 측정 및 염소실 주위의 염소가스 이상여부 점검(제독처리 반)	상황실
		경규선	◆ 여기는 제독처리반, 상황실! 나오셔요?
		윤현진	◆ 예! 상황실 입니다. 말씀 하십시오?
		경규선	◆ 거동이 수상한 자들에 의해 누출 되었던 염소가스는 긴급 출동한 유관기관 긴급복구업체 및 직원들의 신속한 대응으로 중화처리 및 복구완료 되었으며 염소실 주변 가스도 완전 중화처리 되었습니다.
		윤현진	◆ 예 잘 알겠습니다. 한번 더 주위를 철저히 점검하시고 철수하시기 바랍니다.
◈훈련참가 직원소집 ◈훈련종결	15:05～	윤현진	◆ 상황실에서 알립니다. 거동이 수상한 자들에 의해 누출되었던 염소가스를 각 유관기관 및 긴급 복구 업체의 신속한 업무 협조로 모두 복구완료 되었습니다. 경계 인원을 제외한 염소가스 누출대비 방재훈련에 참가하신 유관기관 및 직원 여러분은 염소실 앞으로 모여 주시기 바랍니다. ◆ 유관기관, 긴급복구업체 및 직원여러분 방재훈련에 직접 참여하여 주시어 감사합니다. 수고 많으셨습니다.	상황실
◈염소실 앞 집결 및 훈련강평	15:10～		◆ 염소실 앞 집결 ◆ 소장님께서 염소가스 누출대비 방재훈련에 대한 강평이 있겠습니다. ◆ 현장 지휘자 : 소장님에 대한 인사	가스팀장