문서번호	정수운영과-1816
결재일자	2014.4.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수운영과장	광암아리수정수센터소장
협조

염소가스 누출에 따른

민․관합동 방재훈련 추진계획

2014. 4.

서울특별시 광암아리수정수센터

(정수운영과)

염소가스 누출에 따른

민․관합동 방재훈련 추진계획

세월호 침몰과 관련하여 국가적 재난관리의 경각심을 높이고자 염소가스 주입장치의 취급부주의로 인한 유독가스의 소량 및 다량 누출 상황을 가상하여 다음과 같이 민·관합동으로 사고대응 훈련을 실시하고자함.

Ⅰ		훈련방향

☐ 하남시 및 6개 안전대책 유관기관 참여 중심으로 합동실시

☐ 훈련재난은 광암정수센터에서 부여한 상황을 중심으로 훈련

☐ 재난수습 유관기관간 협조체제 및 수습 절차숙달 중심으로 훈련

Ⅱ		훈련개요

☐ 도상훈련

○ 일    시 :  2014. 4. 29(화) 11:00~

○ 훈련목표 : 염소가스누출 방재 계획 및 위기대응 매뉴얼 검증

○ 훈련참여 : 하남시청, 경찰․소방서, 복구업체 등 7개 수습 유관기관

○ 훈련일정

구 분	D(29일)
도 상 연 습 (유관기관 합동)	염소가스 누출 방재
실 제 훈 련 (광암정수센터 주관)	염소가스 누출

☐ 실제훈련

○ 일   시 : 2014. 04. 30(수) 14 : 00 ~

○ 장   소 : 광암아리수정수센터(하남시 서하남로 293)

▶ 염소가스저장량 18톤, 연면적 1,000㎡

○ 주   관 : 광암아리수정수센터(정수운영과)

○ 훈련유형 : 염소가스 제독 및 인명구조, 주민대피

▶ 염소가스 소량(1톤미만)및 다량(1톤이상)누출 대응 종합훈련 취급부주의로 인한 염소가스 누출로 다수의 인명피해 발생이 우려되어, 신속한 인명구조 및 오염지역 측정, 제독, 제거 등 사태를 수습하는 상황

Ⅲ		훈련중점

☐ 재난관리 조직의 재난대비 현장대응․수습절차 숙달

☐ 유관기관 인적․물적자원 동원 및 대응능력 점검

☐ 긴급구조기관 재난현장 통합지휘체제 및 대응능력 배양

☐ 전 직원의 참여로 자율안전의식 확산

Ⅳ		인력 및 장비 동원현황

☐ 7개 기관, 59명, 장비9종

구 분	계	광암정수장	하남소방서	하남시청	하남경찰서	하남보건소	복구업체 (동방수기)	가스안전공사
인원	59	47	3	2	2	2	1	2
장비	9종	소석회 살포기외 2종	펌프차	주민대피도	순찰차	구급차	복구장비	검지기

Ⅴ		단계별 행동요령 및 주요내용

☐ 준비단계 : 훈련장내 정리, 훈련계획 브리핑

☐ 1단계 : 취급부주의로 인한 염소가스 누출 발생

▶ 상황부여, 자체 비상조직 반별 임무부여 초기 대응활동

☐ 2단계 : 인명사상 구조 및 후송 요청

▶ 보건소

☐ 3단계 : 가스다량 누출로 인한 인근주민 대피방송, 교통통제

▶ 하남시청, 인근동사무소, 경찰서(파출소)

☐ 4단계 : 가스다량 누출 확산방지 살수 및 인명사고 사고 대응

▶ 소방 및 지원기관(보건소)

☐ 5단계 : 피해지역(시설) 수습 및 복구

▶ 복구업체 및 가스안전공사

Ⅵ		기대효과

☐ 재난관리 조직의 통합 지휘체계 확보

☐ 긴급구조기관의 재난현장 대응능력 배양

☐ 유관기관 인적․물적자원 동원체계 유지

☐ 전직원의 위기대응 행동요령 및 매뉴얼 숙지

☐ 전 직원의 안전의식 함양

Ⅶ		행정사항

☐ 관련기관 훈련 참여 협조요청(기공문 시행)

☐ 훈련시나리오 및 개인임무 사전배포 숙지

☐ 전직원 훈련사항 교육 및 소개(2014. 4. 29. 10:00, 3층 홍보실)

☐ 훈련장비 사전 확보 및 배치

따로붙임 : 1. 훈련시나리오 1부

2. 참여자 임무 및 행사장 약도 1부. 끝.