염소분산투입시설 현황

수계	관리 사업소	설치지점		용량 (kg/day)	설치일	급수구역
암사	강남수도	내곡가압장		3	`10.09.14	서초, 강남구 5개동
	강남수도	서울대공원		3	`11.07.18	서울대공원
	강남수도	반포배수지		60	`13.01.25	서초,강남구 15개동
	강남수도	방배배수지		50	`13.01.25	서초, 관악, 동작구11개동
	강남수도	서초배수지		50	`13.01.25	서초, 강남구
	남부수도	노량진 배수지	상도	45	`13.01.25	동작, 영등포, 구로 용산구 4개구 45개동
			대방	85
	남부수도	낙성대배수지		75	`13.01.25	관악구 신림2,6,봉천6,11,장군봉 신림2배수지
강북	북부수도	공릉배수지		100	`13.11.16	공릉배수지 수계 노원,도봉,중랑,동대문구 4개구 32개동
	중부수도	월곡배수지		40	`13.11.16	월곡배수지 수계 성북,동대문,강북구 3개구 16개동
	중부수도	북악 유입 배수지	정릉	40	`13.11.16	정릉2.3.4, 개운산 배수지 및 북악터널 직송구간 전지역
			개운산
			미아
	서부수도	북악 유출 배수지	불광	100	`13.11.16	자하문,홍제,홍은,구기,백련,불광, 증산배수지 수계 전지역
			홍은
			백련
	서부수도	삼우배수지		3	`11.12.28	은평구 진관동

(※ kg/day : 1일 차염생산 능력, 차염농도 0.8%)