2015년도 소방시설 작동기능점검결과 지적사항

◈ 대상물명 : 영동 우체국

소방시설종 류	점검결과지적사항	보완대책	법적근거
소화설비	■. 소화기 미비치된곳 및 부족한분 추가 비치요함. - 2층 7개(스타일 포 맨 -2개, 기타 - 5개) - B1층 2개(체리코코 -1개추가,식당홀 -1개추가)	비치요함	NFSC101

끝.