영등포 수계 도,송수관로 합동점검 조치 결과 보고

양평제2동 10-8 (밸브실내 침수)	양수작업
당산제2동 70-7 (표지판 미설치)	표지판 설치
당산제2동 100-5 (표지판 미설치)	표지판 설치

영등포 수계 도,송수관로 합동점검 조치 결과 보고

노량진동 318 (표지판 기타)	표지판 설치
흑석동 260-5 (밸브실내 침수)	양수작업
사당제2동 322-2 (표지판 기타)	표지판 설치