영상감시장치(CCTV) 설치 예정지점

□ 목  적 : 청사보안 및 시설물 안전관리 등

□ 위  치 : 서울시 도봉구 노해로 152(쌍문동)

□ 수  량 : 4대

□ 위치도

① 청사보안 및 시설물 안전관리 등 감시용 카메라 설치(고정용 4대)

☞ 인도 기존 전신주에 청사 정면을 바라보는 고정형 카메라 1대 설치

☞ 주차장 인도방향 2층 외벽에 고정용 카메라 1대 설치

☞ 주차장 우체국 방향 2층 외벽에 주차장을 바라보는 고정용 카메라 1대 설치

☞ 주차장 우체국 방향 2층 외벽에 청사 뒷면을 바라보는 고정용 카메라 1대 설치