팀 장

김은숙

간 사

강경석

일 시

2014.  5. 20. (화요일)

참석자

윤영애 주무학 서재룡 이상구 김은숙 조진용 유향 김기남 김정훈 류순형 강경석

❍ 주제명 : 시민 방사선검사 안심 프로젝트

❍ 안건

1 보건과학대학 방사선과 협업 선량측정

- 협업 대학 : 신한대학교 보건과학대학 방사선과 권대철 교수

- 참여인원 : 교수 1명, 보조강사 2명, 동아리 회원 10명

2 보건학회 직무교육 및 학술대회 참여 이에 따른 준비 논의

❍ 토의 내용

- 신한대학교 보건과학대학 방사선과 권대철 교수님의 환자 선량 측정방법에

대한 이론 강의 및 실습 강의

- 장비(유리선량계, 반도체선량계)를 이용한 선량 측정 방법 실습

- 실습 내용

․장비(유리선량계, 반도체선량계)를  본관, 서관, 동관 장비에 설치하여

선량 측정 실습

․유리선량계 : 조사선량 측정

․반도체 선량계 : 흡수선량 측정

․장비별 Chest PA 조건하의 실제 선량 측정

유리선량계

반도체검출기

〈2014. 5. 20 실습 사진〉

❍ 회의결과

- 장비(유리선량계, 반도체선량계)를 이용한 선량 측정 결과 수치에 따라

ICRP 기준 및 국내 표준선량과 비교하여 측정결과 분석

- 측정결과 국제 가이드라인보다 높은 경우 원인 분석 후 재측정

- 기준보다 낮을 경우 현 선량 유지 및 방사선검사 안전성에 대한 안내 및 홍보

❍ 공지 사항

- 선량 측정 실습 결과에 따른 업무 반영 및 안내, 홍보 방법 조사

- 사단법인 대한방사선보건학회 학술지(2014.6.13.~15)에 서북병원

영상의학과 이름으로 연구 내용 게재함에 따라 자료 준비

2014년도 영상의학과 5월 QI활동 회의록