(2015. 1월) 진료부 영상의학과 안전관리 점검표

○ 점검일시 : 2015년  1 월  30 일 (금요일)

○ 점 검 자 : 의료기술6급 안성희

○ 점검내용 : 영상의학과내 환자안전을 위한 제반사항

구 분	점검항목	점검결과	조치사항	비 고
제1촬영실	천정 TUBE 지지 상태	정상
	테이블 Tilting 정상작동 여부	정상
	장비 정상작동 여부	정상
제2촬영실	천정 TUBE 지지 상태	정상
	테이블 Tilting 정상작동 여부	정상
	장비 정상작동 여부	정상
초음파실	probe 손상 여부	정상
	장비 정상작동 여부	정상
유방촬영실	유방 압박장치 정상작동 여부	정상
	장비 정상작동 여부	정상
MRI 실	Alarm Box 정상작동 여부	정상
	Water Chlller 정상작동 여부	정상
	항온항습기 정상작동 여부	정상	1.26 프로펠러 교체수리
	촬영실 잠금 상태	정상
	장비 정상 작동여부	정상
골밀도실	장비 정상 작동여부	사용중지
암실	현상기 정상 작동 여부	정상
	현상.정착액 보관적정 상태	정상
공통사항	바닥 미끄럼 등 상태	정상
	청결 위생 상태	정상	손소독제 사용 키크린으로 장비 및 기구소독
	소화기표시 및 정위치 상태	정상
특이사항

(2015. 2월) 진료부 영상의학과 안전관리 점검표

○ 점검일시 : 2015년  2 월  27 일 (금요일)

○ 점 검 자 : 의료기술6급 안성희

○ 점검내용 : 영상의학과내 환자안전을 위한 제반사항

구 분	점검항목	점검결과	조치사항	비 고
제1촬영실	천정 TUBE 지지 상태	정상
	테이블 Tilting 정상작동 여부	정상
	장비 정상작동 여부	정상
제2촬영실	천정 TUBE 지지 상태	정상
	테이블 Tilting 정상작동 여부	정상
	장비 정상작동 여부	정상
초음파실	probe 손상 여부	정상
	장비 정상작동 여부	정상
유방촬영실	유방 압박장치 정상작동 여부	정상
	장비 정상작동 여부	정상
MRI 실	Alarm Box 정상작동 여부	정상
	Water Chlller 정상작동 여부	정상
	항온항습기 정상작동 여부	정상
	촬영실 잠금 상태	정상
	장비 정상 작동여부	정상
골밀도실	장비 정상 작동여부	사용중지
암실	현상기 정상 작동 여부	정상
	현상.정착액 보관적정 상태	정상
공통사항	바닥 미끄럼 등 상태	정상
	청결 위생 상태	정상	손소독제 사용, 키크린으로 장비 및 기구소독
	소화기표시 및 정위치 상태	정상
특이사항

(2015. 3월) 진료부 영상의학과 안전관리 점검표

○ 점검일시 : 2015년  3 월  31 일 (화요일)

○ 점 검 자 : 의료기술6급 안성희

○ 점검내용 : 영상의학과내 환자안전을 위한 제반사항

구 분	점검항목	점검결과	조치사항	비 고
제1촬영실	천정 TUBE 지지 상태	정상
	테이블 Tilting 정상작동 여부	정상
	장비 정상작동 여부	정상
제2촬영실	천정 TUBE 지지 상태	정상
	테이블 Tilting 정상작동 여부	정상
	장비 정상작동 여부	정상
초음파실	probe 손상 여부	정상
	장비 정상작동 여부	정상
유방촬영실	유방 압박장치 정상작동 여부	정상
	장비 정상작동 여부	정상
MRI 실	Alarm Box 정상작동 여부	정상
	Water Chlller 정상작동 여부	정상
	항온항습기 정상작동 여부	정상
	촬영실 잠금 상태	정상
	장비 정상 작동여부	정상
골밀도실	장비 정상 작동여부	사용중지
암실	현상기 정상 작동 여부	정상
	현상.정착액 보관적정 상태	정상
공통사항	바닥 미끄럼 등 상태	정상
	청결 위생 상태	정상	손소독제 사용, 키크린으로 장비 및 기구소독
	소화기표시 및 정위치 상태	정상
특이사항

(2015. 4월) 진료부 영상의학과 안전관리 점검표

○ 점검일시 : 2015년  4 월  30 일 (목요일)

○ 점 검 자 : 의료기술6급 안성희

○ 점검내용 : 영상의학과내 환자안전을 위한 제반사항

구 분	점검항목	점검결과	조치사항	비 고
제1촬영실	천정 TUBE 지지 상태	정상
	테이블 Tilting 정상작동 여부	정상
	장비 정상작동 여부	정상
제2촬영실	천정 TUBE 지지 상태	정상
	테이블 Tilting 정상작동 여부	정상
	장비 정상작동 여부	정상
초음파실	probe 손상 여부	정상
	장비 정상작동 여부	정상
유방촬영실	유방 압박장치 정상작동 여부	정상
	장비 정상작동 여부	정상
MRI 실	Alarm Box 정상작동 여부	정상
	Water Chlller 정상작동 여부	정상
	항온항습기 정상작동 여부	정상
	촬영실 잠금 상태	정상
	장비 정상 작동여부	정상
골밀도실	장비 정상 작동여부	사용중지
암실	현상기 정상 작동 여부	정상
	현상.정착액 보관적정 상태	정상
공통사항	바닥 미끄럼 등 상태	정상
	청결 위생 상태	정상	손소독제 사용, 키크린으로 장비 및 기구소독
	소화기표시 및 정위치 상태	정상
특이사항

(2015. 5월) 진료부 영상의학과 안전관리 점검표

○ 점검일시 : 2015년  5 월  29 일 (금요일)

○ 점 검 자 : 의료기술6급 안성희

○ 점검내용 : 영상의학과내 환자안전을 위한 제반사항

구 분	점검항목	점검결과	조치사항	비 고
제1촬영실	천정 TUBE 지지 상태	정상
	테이블 Tilting 정상작동 여부	정상
	장비 정상작동 여부	정상
제2촬영실	천정 TUBE 지지 상태	정상
	테이블 Tilting 정상작동 여부	정상
	장비 정상작동 여부	정상
초음파실	probe 손상 여부	정상
	장비 정상작동 여부	정상
유방촬영실	유방 압박장치 정상작동 여부	정상
	장비 정상작동 여부	정상
MRI 실	Alarm Box 정상작동 여부	정상
	Water Chlller 정상작동 여부	정상
	항온항습기 정상작동 여부	정상
	촬영실 잠금 상태	정상
	장비 정상 작동여부	정상
골밀도실	장비 정상 작동여부	사용중지
암실	현상기 정상 작동 여부	정상	치과 현상기고장으로 치과필림 공동사용
	현상.정착액 보관적정 상태	정상
공통사항	바닥 미끄럼 등 상태	정상
	청결 위생 상태	정상	손소독제 사용, 키크린으로 장비 및 기구소독
	소화기표시 및 정위치 상태	정상
특이사항

(2015. 6월) 진료부 영상의학과 안전관리 점검표

○ 점검일시 : 2015년  6 월  30 일 (화요일)

○ 점 검 자 : 의료기술6급 안성희

○ 점검내용 : 영상의학과내 환자안전을 위한 제반사항

구 분	점검항목	점검결과	조치사항	비 고
제1촬영실	천정 TUBE 지지 상태	정상
	테이블 Tilting 정상작동 여부	정상
	장비 정상작동 여부	정상
제2촬영실	천정 TUBE 지지 상태	정상
	테이블 Tilting 정상작동 여부	정상
	장비 정상작동 여부	정상
초음파실	probe 손상 여부	정상
	장비 정상작동 여부	정상
유방촬영실	유방 압박장치 정상작동 여부	정상
	장비 정상작동 여부	정상
MRI 실	Alarm Box 정상작동 여부	정상
	Water Chlller 정상작동 여부	정상
	항온항습기 정상작동 여부	정상
	촬영실 잠금 상태	정상
	장비 정상 작동여부	정상
골밀도실	장비 정상 작동여부	사용중지
암실	현상기 정상 작동 여부	정상	○치과 파노라마필림 현상기롤러에 걸림 - 장비분해후 필림제거 후 정상작동
	현상.정착액 보관적정 상태	정상
공통사항	바닥 미끄럼 등 상태	정상
	청결 위생 상태	정상	손소독제 및 키그린 수령후 장비 및 기구소독
	소화기표시 및 정위치 상태	정상
특이사항