예 비  준 공 검 사  사 진

사진설명	변실 시공상태 점검	사진설명	포장 시공상태 점검
사진설명	변실 시공상태 점검	사진설명	포장 시공상태 점검
사진설명	변실 시공상태 점검	사진설명	변실 시공상태 점검

<1차 예비 준공검사 작업지시 현황>

○ 작업지시 : 130건(시설물정비 114건 , 소화전 신설16건)

○ 공사기간 : 2015. 5. 21 ~ 2015. 12.15.

○ 예비 준공검사 점검 대상 : 3건

- 지시번호(시보70) : 양재동16-32, 노후제수변실 보수공사

- 지시번호(소신5) : 양재동120-4, 지하식 소화전 신설공사

- 지시번호(소신13) : 양재동382-4, 지하식 소화전 신설공사