예 비  준 공  검 사  사 진

사진설명	2014 강남ㆍ서초구 관내 포장도로 굴착복구공사 (‘14서초누수복구-양재천로9길2)	사진설명	2014 강남ㆍ서초구 관내 포장도로 굴착복구공사 (‘14서초누수복구-양재천로9길2)
사진설명	2014 강남ㆍ서초구 관내 포장도로 굴착복구공사 (‘14서초누수복구-법원로 15)	사진설명	2014 강남ㆍ서초구 관내 포장도로 굴착복구공사 (‘14서초누수복구-법원로 15)

사진설명	2014 강남ㆍ서초구 관내 포장도로 굴착복구공사 (‘14강남누수복구-개포로17길9-8)	사진설명	2014 강남ㆍ서초구 관내 포장도로 굴착복구공사 (‘14강남누수복구-개포로17길9-8)
사진설명	2014 강남ㆍ서초구 관내 포장도로 굴착복구공사 (‘14강남누수복구-남부순환로378-39)	사진설명	2014 강남ㆍ서초구 관내 포장도로 굴착복구공사 (‘14강남누수복구-남부순환로378-39)

예비 준공검사 점검 체크리스트

○ 점검일시 : 2014. 12. 24.

○ 점 검 자 : 강남수도사업소 급수운영과 유명수

공사감리 : 이준엔지니어링(주) 김동주

○ 점검내용 : 시공물량 확인, 포장복구 침하 여부 점검, 포장복구 상태 점검

○ 점검결과

구 분	점검 결과	조치 계획	비 고
시공물량 확인	적정함	-
포장복구 침하 여부 점검	적정함	-
포장복구 상태 점검	시공 상태 양호	-

예비 준공검사 점검 대상

○ 준공검사 작업지시 현황 : 249건

- 강남신설 52건, 서초신설 1건, 강남시설물 53건, 누수복구 141건

송배수관 2건

○ 작업지시 기간 : 2004. 4. 25 ~ 12. 12

○ 예비 준공검사 점검 대상 : 10건

연번	작업지시번호	공사위치	공 사 내 용	비 고
1	서-283	양재천로9길2	아스팔트 2.6*3.3
2	서-252	법원로 15	아스팔트 2.7*4.3
3	서-246	서초대로 51길21	아스팔트 1.6*2.5
4	강-502	남부순환로 378길39	아스팔트 2.0*3.0
5	강-494	개포로 17길9-8	아스팔트 2.2*5.5
6	강-483	자곡로 7길22-34	아스팔트 1.8*2.2
7	강-510	세곡동 601	소형고압 1.0*1.8
8	강-554	논현동 276	아스팔트 1.5*2.6
9	강-570	논현동 234-28	아스팔트 2.5*4.0
10	강-589	개포동 201	아스팔트 1.8*4.8