문서번호	기전과-6050
결재일자	2014.8.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		기전과장
협 조
	주무관

예 비 준 공 검 사 조 서

□ 공 사 명 : 2014년 기전시설물 일상유지 보수공사(연간단가)

□ 공사기간 : 2014. 3. 10 ∼ 2015. 2. 28

□ 계 약 자 : 기림전력㈜   대표 장일성

□ 계약금액 : 131,570,900원

□ 준공예정 : 2015. 2. 28

□ 예비준공검사 내역 : 1차 작업지시분

위 공사의 예비준공검사 명을 받아 2014년 8월 26일 검사한 결과 공사         설계 도서 및 그 밖의 약정대로 작업지시분에 대한 공사를 완료(예정)          하였음을 인정합니다.

2014.  8.  26.

준공검사자  기전과  8급 신대중 (인) 신대중

입  회  자  기전과  6급 이광만 (인) 이광만

연간단가 예비준공검사결과 총괄서

□ 공 사 명 : 2014년 기전시설물 일상유지 보수공사(연간단가)

□ 공사기간 : 2014. 3. 10 ∼ 2015. 2. 28

□ 시공업체 : 기림전력㈜ 대표 장일성

□ 도 급 액 : 131,570,900원

□ 준공검사자 : 성동도로사업소 기전과  8급  신대중

성동도로사업소 기전과  6급  이광만

<< 작업지시별 예비준공검사 결과 >>

(1차 작업지시 )

시설물명	세부위치	작 업 완 료 내 용	검사결과
워커힐고가차도	가로등 선로	분전반에서 1번 가로등 선로 정비 완료	완료, 상태양호
지하차도	십답외 11개소	차도등 및 가로등 세척	완료, 상태양호
일반교량	중랑교외 7개소	가로등 세척	완료, 상태양호
한강상교량	성수대교외 3개소	가로등 세척	완료, 상태양호
고가차도	이문고가외 6개소	가로등 세척	완료, 상태양호
터널	금호터널외 2개소	터널등 세척	완료, 상태양호

끝.