<첨부 #4>

예비준공검사 현장 점검표

❏ 개   요

공사개요	공 사 명	2014년 서원동외 10개동 상수도공사(장기계속단가계약)
	발주부서	남부수도사업소 급수운영과	계 약 자	성지이엔지
	공사기간	2014.05.29 ~ 2015.06.30	계약금액	645,753,740원
	예비준공검사일	2014. 12. 05	준공일자	2014. 12. 05

❏ 점검결과

평가항목	점 검 내 용	점 검 결 과
서류점검	‣ 예비준공검사 실시여부 ‣ 예비준공검사 이행사항 적정여부 - 준공일과 비교하여 예비준공검사일 적정여부 - 예비준공검사 서류 작성(사진촬영)여부 - 예비준공검사시 지적사항 유․무	이상없음 이상없음
	‣ 유지관리부서와 합동점검 실시여부 ※ 발주부서와 유지관리부서가 다른 경우만 해당	해당사항 없음
현장점검	‣ 하자발생 여부 ‣ 품질관리 상태 ‣ 기타 시민불편사항 등	이상없음 (사진 첨부)

2014. 12. 05.

【확 인 자】소속 : 급수운영과 직급: 시설7급   성명 :  이  철  (인)

【점 검 자】소속 : 급수운영과 직급: 시설8급   성명 :  손현정  (인)               【점 검 자】소속 : 이준엔지니어링   감독대행  성명 :  최철수  (인)                                                   감독대행  성명 :  김동건  (인)