<첨부 #4>

예비준공검사 현장 점검표

❏ 개   요

공사개요	공 사 명	2017년 보라매동외 9개동 상수도공사-2차(장기계속단가계약)
	발주부서	남부수도사업소 급수운영과	계약상대자	(주)한우리씨앤아이
	공사기간	2018.01.01 ~ 2018.6.30	계약금액	383,233,600원
	예비준공검사일	2018. 6. 27	준공예정일자	2018. 6. 30

❏ 점검결과

평가항목	점 검 내 용	점 검 결 과
서류점검	‣ 예비준공검사 실시여부 ‣ 예비준공검사 이행사항 적정여부 - 준공일과 비교하여 예비준공검사일 적정여부 - 예비준공검사 서류 작성(사진촬영)여부 - 예비준공검사시 지적사항 유․무	이상없음 이상없음
	‣ 유지관리부서와 합동점검 실시여부 ※ 발주부서와 유지관리부서가 다른 경우만 해당	해당사항 없음
현장점검	‣ 하자발생 여부 ‣ 품질관리 상태 ‣ 기타 시민불편사항 등	이상없음 (사진 첨부)

2018. 6. 27.

【점 검 자】소속: 급수운영과 직급: 시설7급   성명:  서장원  (인)

【점 검 자】소속: 급수운영과 직급: 시설8급   성명:  서동민  (인)                 【점 검 자】소속: ㈜건양엔지니어링 감독대행  성명:  최규관  (인)