예비준공검사 실시 현황(4/4 분기)

연번	발주기관 (부서)	공 사 명	준공일 (준공예정일)	예비준공검사 실시 여부
				실 시			미실시 사유
				일자	지적건수	주요지적사례
1	중부공원녹지사업소(시설과)	남산공원 팔각분소 리모델링공사	2013.10.24	2013. 10.10	3	옥외 노출배관 재시공 훼손된 보도블럭 원상복구
2	중부공원녹지사업소(시설과)	남산공원내 팔각분소 리모델링 전기공사	2013.10.30	2013. 10.22	1	등기구 설치 위치 재시공 지시
3	중부공원녹지사업소(시설과)	남산공원내 팔각분소 리모델링 통신공사	2013.10.31	2013. 10.22	-	-
4	중부공원녹지사업소(시설과)	2013년 남산공원 조명설비 개선공사	2013.11.26	2013. 11.25	-	-
5	중부공원녹지사업소(시설과)	남산공원 유아숲체험장 조성사업	2013.11.30	2013. 11.7	2	외부인 출입제한 방안 보완 화살나무 식재간격조정
6	중부공원녹지사업소(시설과)	남산공원순환로 정비공사	2013.12.30	2013. 12.16	-
7	중부공원녹지사업소(시설과)	남산공원 및 산하공원 다국어표기 등 안내표지판 등 정비공사	2013.12.31	2013. 12.23	2	기존 안내표지판 철거시 재사용부분 훼손되지 않도록 주의하여 시공할 것 주변 현장정리할 것
8	중부공원녹지사업소(시설과)	간데메공원 테마놀이터 조성공사	2013.10.14	9.27	1	놀이시설 표면 마무리 철저 등