예비준공검사 점검결과

▢ 점검일 : ‘19.1.10(목)~1.11(금)

시설명	점검부서	지적사항	조치사항
잠실	한강본부	① 육갑문 아래 물고임 방지 도로 경사면 조정 ② 현장사무실 부지 원상복구 ③ 권양기실 청소	‘19.1.30까지 조치예정
	송파구청 문화체육과	① 운동기구 3개(윗몸일으키기,평행봉,허리돌리기), 의자 신설교체	‘19.1.30까지 조치예정
	송파구청 도로과	① 보안등 철거 및 노출 전선 처리요청	‘19.1.30까지 조치예정
	송파구청 공원녹지과	① 자연석 사이목 보완식재 ② 훼손지 재복구 후 관목 식재 보강 ③ 경관녹지 훼손 방지 위한 경관석 추가 설치 ④ 안전휀스 설치대(강관) 철거 요청	준공검사일까지 조치예정
	송파구청 치수과	① 권양기실 우수배수시설 설치요청(추후 물고임현상 발생시 처리) ② 나들목 통로에서 사다리로 권양기실 올라가는 곳 시건장치 설치 ③ 육갑문 롤러 부식방지를 위한 구리스도포 요청 ④ 육갑문 작동방법 작업자에게 교육 실시 요청 ⑤ 육갑문 작동로프 등 점검 및 보수를 위한 문설치 요청 ⑥ 권양기실 입구 통제를 위해 높이조정 요청 (현재 1.5m ⇒ 변경요청 2.5m) ⑦ 나들목 내부 명판설치(육갑문 관리부서) 요청	‘19.1.30까지 조치예정
잠실 나루	한강본부	① 제외지 제방사면 잔디 식재 요청 ② 제외지 앞 보도 평탄화 작업 요청(물고임 방지) ③ 제내지 화장실 옆 보도 지지대 구멍 처리 ④ 안전휀스 설치대(강관) 철거 요청	‘19.1.30까지 조치예정
	송파구청 공원녹지과	① 법면녹지 관목류 보강식재 ② 자연석 사이목 보완식재	준공검사일까지 조치예정
	송파구청 치수과	① 권양기실 우수배수시설 설치요청(추후 물고임현상 발생시 처리) ② 나들목 통로에서 사다리로 권양기실 올라가는 곳 시건장치 설치 ③ 육갑문 작동방법 작업자에게 교육 실시 요청 ④ 나들목 내부 명판설치(육갑문 관리부서) 요청	‘19.1.30까지 조치예정