예비준공검사 점검표

❏ 개   요

공사개요	공 사 명	서울대공원 대동물관 동물사 및 방사장 안전시설 설치공사
	발주부서	시설과	계 약 자	㈜주원공영 대표 김형균
	공사기간	2014. 12. 4 ~ 2015. 2. 16	계약금액	380,255,097
	예비준공검사일	2015. 2. 11	준공일자	2015. 2. 16

❏ 점검결과

점 검 내 용	점 검 결 과
‣ 설계도면에 의거 시공의 적정 여부	-
‣ 기 시공 구간 하자발생 여부	-
‣ 품질관리 상태	-
‣ 기타 특이사항 등	코끼리 및 아프리카 물소 내실 출입문 수 동 시건장치 핀 보관함 설치 아프리카 물소 스윙도어 안전을 위해 이중 시건장치 설치 코끼리 내실 훈련벽 플랫홈 철제계단 디딤 면 넓게 설치

2015.  2.

【검사자】    소속 : 동물복지과 직급:   6급     성명 : 유 종 태(인)

【검사자】    소속 : 동물복지과 직급:   8급     성명 : 지 인 환(인)

【검사자】    소속 : 시설과     직급:   7급     성명 : 이 강 호(인)

【검사자】    소속 : 시설과     직급:   8급     성명 : 정 원 호(인)

점  검  사  진

□ 공사명 : 서울대공원 대동물관 동물사 및 방사장 안전시설 설치공사
사진설명	예비준공 검사	【사진 1】