부록 4

예비 비상발령 및 긴급 비상발령 요령

□ 수도권기상청 호우 영향예보 제공(강수 시작 1~3시간 전)

□ 예비 비상발령 1시간 강우량(침수지역 예측시스템)

구 분	1단계 예비	2단계 예비	비고
1시간 강우량	35㎜	50㎜	침수지역 예측시스템 주소 : http://61.77.90.229

		60.0
		30.0
		50.0
		50.0
		60.0
		30.0
		30.0
		50.0
		50.0
		60.0
		60.0
		50.0
		30.0
		50.0
		50.0

60.0

60.0

60.0

60.0

50.0

50.0

50.0

50.0

50.0

50.0

50.0

30.0

30.0

30.0

30.0

※ 일부 구청에서 50㎜/hr 이상 강우시 맨홀에서 월류량이 발생하기 시작함

□ 건기원 홍수경보 시스템

○ 주소 : http://hrdrc.kict.re.kr(7월부터 운영 예정임)

- 강우발생 10분전, 침수발생 30~70분전 강우량 제공

- 1시간 강우량 및 강우발생 상황 확인가능

○ 자치구별 강우량계, 하수관로 수위계 등 중복확인 필요

□ 예비 비상발령 및 긴급 비상발령 요령

<예비 비상발령>

○ 예비 비상발령은 3시간 단위 발령․해제를 원칙으로 한다.

○ 상황총괄반(하천관리과)에서는 수도권기상청 호우 영향예보를 3시간 단위로 제공 받아, 예비 비상발령을 검토한다.

○ 침수지역 예측시스템(http://61.77.90.229)에서 1시간 강우량을 확인한다.

○ 호우 영향예보와 침수지역 예측시스템 강우량을 확인하여 예측이 중복 확인될 경우, 자치구별 예비 비상발령을 발효한다.

○ 예비 비상발령시 근무인력은 전 단계 근무인력을 유지한다.

○ 실무부서 및 자치구에 침수지역 예측시스템 모니터링을 강화토록 지시하고 필요시 자체적으로 긴급 비상발령을 강화 실시토록 한다.

○ 단계별 대응준비 지시를 한다.

<긴급 비상발령>

○ 긴급 비상발령은 1시간 이상 유지함을 원칙으로 한다.

○ 상황총괄반(하천관리과)에서는 예비 비상발령 된 자치구의 홍수 경보시스템(http://hrdrc.kict.re.kr)을 상시 확인하여 1시간 강우량이 35㎜ 이상이 예측될 시 1단계 긴급 비상발령을 발효하고, 1시간 강우량이 50㎜ 이상 예측될 시 2단계 긴급 비상발령을 발효한다.

호우 영향예보 시나리오

□ 기상특보와 같은 강우시

17시 : 23시부로 호우주의보(1단계) 발효

23시부로 1단계 비상발령(25개 자치구)

20시 : 서초, 강남, 송파 21시경 시간당 35mm이상 강우 호우영향예보

서초, 강남, 송파 21시부로 1단계 예비 비상발령(1단계 사전대응준비)

- 취약지역 점검 및 예찰활동 강화, 공무원 돌봄서비스 가동 준비,

하천 예경보시스템 가동 등

21시 : 홍수경보시스템(저고도레이더) 35mm이상 강우 관측

서초,강남,송파 1단계 긴급비상발령

23시 : 1단계 비상근무 실시(25개 자치구)

□ 기상특보보다 강한 강우시

17시 : 23시부로 호우주의보(1단계) 발효

23시부로 1단계 비상발령(25개 자치구)

20시 : 서초,강남,송파 21시경 시간당 50mm이상 강우 호우 영향예보

서초,강남,송파 21시부로 2단계 예비 비상발령(2단계 사전대응준비)

- 취약지역 점검 및 예찰활동 강화, 현장기동반 운영준비

21시 : 홍수경보시스템(저고도레이더) 50mm이상 강우 관측

서초, 강남, 송파 2단계 긴급 비상발령

23시 : 서초, 강남, 송파 2단계 비상근무 해제 또는 지속

1단계 비상근무 실시(22개 자치구)

□ 기상특보보다 약한 강우시

17시 : 23시부로 호우경보(2단계) 발효

23시부로 2단계 비상발령(25개 자치구)

20시 : 서초, 강남, 송파 21시경 시간당 35mm이상 강우 호우 영향예보

서초, 강남, 송파 21시부로 1단계 예비 비상발령

22시 : 홍수경보시스템(저고도레이더) 35mm이상 강우 관측

서초, 강남, 송파 1단계 긴급비상발령

23시 : 2단계 비상근무 실시(25개 자치구)

□ 기상특보 없는 강우시

17시 : 특이기상 없음

20시 : 서초, 강남, 송파 21시경 시간당 35mm이상 강우 호우 영향예보

서초, 강남, 송파 21시부로 1단계 예비 비상발령

21시 : 홍수경보시스템(저고도레이더) 35mm이상 강우 관측

서초, 강남, 송파 1단계 긴급 비상발령

23시 : 호우 영향예보에 따라 조치(해제 또는 유지)