(예시) 소방차 통행불가지역 실태조사서

Ⅰ		00안전센터 현황[정릉동 200-206번지 일대〕

□ 용도별 현황

계	주거 지역	전통 시장	영세 밀집	고지대	상업 지역	목조 밀집	한옥 보존 지구	공업 지역	공장 밀집	기타
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※ 기타 : 일부 한옥형태의 주거가 있는 지역

Ⅱ		용도별 기본현황

□ 주거지역 [ 1개소 ]

연번	진입불가 구간명	진입로 및 장애물 현황		소방용수 현황				비고
		수량	진입로 및 장애물 유형	소화전		비소장치
				지상	지하	일체	분리
1	보국문로 27길 주변	8	진입로 협소 등	1	5	1	1

Ⅲ		실태조사 세부내용

□ [정릉동 주거밀집]-1 : 정릉동 200~206번지 일대

○ 기본 현황

유형	면적 (㎡)	대상물		세대수	인구수 (명)	중증 거동 불편자(명)	지역 거주 의소대원(명)
		특정	일반
주거밀집	16,000		30	960	1,600	3	2
지역특성	주거밀집지역
도로장애물	8개소 (계단 1,도로폭 협소7개소)
기타사항

□ 위치도 및 출동로

길음119안전센터

[정릉동 주거밀집]-1 : 정릉동 200번지 일대 → 전경사진

[정릉동 주거밀집]-1 : 정릉동 200번지 일대 → 위치도 (소화전 및 비상소화장치함 위치 표시할 것)

[정릉동 주거밀집]-1 : 정릉동 200번지 일대) → 진입로 및 장애물현황
정릉로27길 진입로 ①		정릉로27길 진입로 ②
정릉로27길 진입로 ③		정릉로27길 진입로 ④

[정릉동 주거밀집]-1 : 정릉동 200번지 일대) → 진입로 및 장애물현황
정릉로27길 진입로 ⑤		정릉로27길 진입로 ⑥
정릉로27길 진입로 ⑦		장애물 ⑧

[정릉동 주거밀집]-1 : 정릉동 200번지 일대 → 진입로 및 장애물현황

장애물 연 번	진입로 및 장애물 현황		비고
	유형	개선방법
진입로 ①	도로폭 협소	재개발시 개선 가능	재개발 예정
진입로 ②	도로폭 협소	재개발시 개선 가능	〃
진입로 ③	도로폭 협소	재개발시 개선 가능	〃
진입로 ④	도로폭 협소	재개발시 개선 가능	〃
진입로 ⑤	도로폭 협소	재개발시 개선 가능	〃
진입로 ⑥	도로폭 협소	재개발시 개선 가능	〃
진입로 ⑦	도로폭 협소	재개발시 개선 가능	〃
장애물 ⑧	계 단	재개발시 개선 가응	〃