안전점검의 날 시설물 점검리스트

점검과명 : 오니처리과                          점검자 : 각현장 실장, 박성철

점검일시 : ‘14.02.04(10:00~15:30)

설비명	점 검 내용	점검결과	대 책
발전기동	•발전기 가동상태 - 이상소음 및 이상진동 여부? - 부대설비의 작동상태? - 압력기기의 안정성 여부? - 오일배관 및 공급설비의 누유여부? •산소 및 유해가스 농도는 적정한가? •시설,구조물의 변형,균열,침하,파손등 안정성여부? •수배전설비등 각종 전선 및 안전상태? •기타 안전에 필요한 사항점검 여부?	이상없음
보일러동	•보일러 가동상태 - 적정압력으로 가동여부? - 이상소음 및 이상진동 여부? - 부대설비의 작동상태? - 오일배관 및 공급설비의 누유여부? - 가스배관 및 설비의 누설여부? •산소 및 유해가스 농도는 적정한가? •시설,구조물의 변형,균열,침하,파손등 안정성여부? •수배전설비등 각종 전선 및 안전상태? •기타 안전에 필요한 사항점검 여부?	이상없음
탈수기동 농축기동	•탈수기, 농축기 가동상태 - 이상소음 및 이상진동 여부? - 부대설비의 작동상태? - 압력기기의 안정성 여부? •산소 및 유해가스 농도는 적정한가? •시설,구조물의 변형,균열,침하,파손등 안정성여부? •수배전설비등 각종 전선 및 안전상태? •기타 안전에 필요한 사항점검 여부?	이상없음
탈황탑 가스홀더 소화조	•가스배관 및 부대설비의 가스 누설여부? •시설주변의 화재등 위험성 여부? •기타 안전에 필요한 사항점검 여부?	이상없음
변전실	•수배전설비등의 안정성 여부? •시설물 주변의 안정성 여부? •작업시 안전수칙의 준수여부? •기타 안전에 필요한 사항점검 여부?	이상없음
지하공동구	•구조물의 균열,파손,이완,누수등 안정성 여부? •환기의 적정 여부? •산소 및 유해가스 농도는 적정한가? •배수펌프의 작동여부? •케이블 트레이의 전선의 안전상태 여부? •수배전 설비의 안정성 여부? •기타 안전에 필요한 사항점검 여부?	이상없음