[붙임 1]

옥내급수관 상태검사 및 조치결과 보고서식

1. 건축물(시설) 개요

건축물명
소 재 지
관리자 성명		연 락 처
건축물(시설) 종류		건축물 면적(㎡)

2. 급수관 일반검사

가. 기초조사

조사자	성명	조사일시
	연락처
준공연도		관 종
관경(mm)		배관길이(m)
* 문제점 조사결과

* 출수불량, 저수, 누수, 밸브작동상태 등 조사 및 탐문결과

나. 수질검사

채수장소	채수일시	검사기관명	검사기관 연락처

○ 수질검사 결과

검사항목	기 준	검사결과
탁도	1NTU 이하
수소이온농도	5.8 이상 8.5 이하
색도	5도 이하
철	0.3mg/L 이하
납	0.05mg/L 이하
구리	1mg/L 이하
아연	3mg/L 이하

3. 급수관 전문검사

검사업체	회사명		전화번호
	소재지
검사일시		스케일두께(mm)
수 압	측정결과		측정지점
유 속	측정결과		측정지점
유 량	측정결과		측정지점
내시경 관찰결과	지하저수조	급수배관	입상관	수도꼭지
외부부식 관찰결과	급수배관	온수배관	밸브류	기타

4. 급수관의 세척 등 조치결과

조치일시	조치사유 및 결과

< 작성요령 >

1. 추가사항이 있는 경우 서식을 변경하여 기재

2. 수질검사성적서, 배관도면 등 관련 입증서류 첨부

급수관 정체수 수질검사

○ 검사수수료

구 분			금 액(원)
계			76,700
검사수수료 × 지점수			27,700
시료채취비용	인건비	이동소요시간	26,000
		장소선정 및 봉인 × 지점수	6,500
		시료채취 × 지점수	6,500
	교통비	관내교통비	10,000

○ 검사지점별 수수료

검사수량	1개소	2개소	3개소	4개소
금액(원)	76,700	117,400	158,100	198,800

※ 2개소 이상부터 검사수수료, 장소선정 및 봉인, 시료채취비용만 추가

○ 서울특별시 수도 조례

제35조(검사의뢰 및 검사성적서 교부) ① 먹는 물에 대한 수질, 수처리제, 수도용자재와 제품 등에 대한 검사를 받고자 하는 자는 시장에게 검사를 의뢰할 수 있다.

② 시장은 제1항에 따른 검사의뢰를 받은 때에는 의뢰받은 날부터 20일 이내에 검사를 종료하여야 한다.다만, 검사의 특성상 20일 이내에 검사 종료가 곤란한 경우에는 그러하지 아니하다.

③ 제1항에 따른 검사기준은 다음 각 호와 같다.

1. 수질검사： 「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제2조에 따른 기준. 다만, 급수관내 정체수 수질검사는 「수도법 시행규칙」 제23조에 따른 기준

2. 수처리제 검사 : 「먹는물관리법」 제36조제1항에 따라 환경부장관이 고시하는 기준

3. 수도용자재와 제품 등 검사 : 「수도법」 제14조제1항에 따라 대통령령으로 정하는 기준

④ 시장은 제2항 및 제3항에 따라 검사를 실시한 때에는 검사의뢰자에게 검사성적서를 교부하여야 한다.

⑤ 검사성적서에 기재된 검사결과는 해당 검사시료에 한정된 것이며, 광고 또는 선전 등에 이용할 수 없으며 용기 또는 포장 등에도 이를 표시할 수 없다.

⑥ 제5항을 위반한 자에 대하여는 교부한 성적서 원본을 반환요구하거나 말소할 수 있으며, 말소시에는 대상자명·말소사유 및 대상물품명을 공고한다.

제39조(수수료) ① 제35조제1항에 따라 먹는 물에 대한 수질, 수처리제 또는 수도용자재와 제품 등의 검사를 의뢰하는 자는「국립환경과학원 시험의뢰 규칙」에서 정한 수수료를 납부하여야 한다. 다만, 「국립환경과학원 시험의뢰 규칙」에서 정하지 아니한 검사항목에 대하여는 다음 각 호에서 정하는 범위 안에서 규칙으로 정하는 수수료를 납부하여야 한다.

1. 수질검사 분야 : 4,000원 이상 30,000원 이하

2. 수처리제 검사 분야 : 500원 이상 55,000원 이하

3. 수도용 막모듈 인증시험 분야 : 10백만원 이상 30백만원 이하

② 제1항에도 불구하고 시·자치구 및 그 소속 행정기관이 공익상 필요에 따라 검사를 의뢰하거나 시에서 공급되는 수돗물에 대하여 검사를 의뢰하는 경우에는 수수료를 면제할 수 있다.

[별표] <개정 2011.11.22.> 국립환경과학원 시험의뢰 규칙
시험수수료 금액표(제7조 관련)
분야	시험항목	수수료(단위: 원)
수질검사(먹는물ㆍ먹는샘물등에 대한 검사만 해당한다)	1. 일반세균 2. 저온 일반세균 3. 총 대장균군 4. 분원성 대장균군 5. 대장균 6. 분원성 연쇄상구균 7. 녹농균 8. 아황산환원 혐기성포자 형성균 9. 쉬겔라 10. 살모넬라 11. 여시니아 12. 바이러스 13. 원생동물 14. 수소이온농도 15. 맛 16. 냄새 17. 색도 18. 구리 19. 카드뮴 20. 납 21. 아연 22. 알루미늄 23. 망간 24. 철 25. 셀레늄 26. 비소 27. 수은 28. 6가 크롬 29. 탁도(濁度) 30. 경도(硬度) 31. 유리탄산 32. 증발잔류물 33. 과망간산칼륨 소비량 34. 잔류염소 35. 염소이온 36. 암모니아성 질소 37. 질산성 질소 38. 시안 39. 페놀류 40. 세제 41. 불소 42. 황산이온 43. 유기인계 농약(다이아지논ㆍ파라티온ㆍ페니트로티온만 해당한다) 44. 카바릴	5,300 6,100 8,800 8,400 6,200 9,200 13,100 5,300 14,600 15,900 28,100 1,304,600 535,200 300 300 600 2,600 6,100 6,100 6,100 6,100 6,100 6,100 6,100 6,600 7,700 6,600 3,900 400 2,400 2,500 2,900 2,800 3,700 3,900 2,300 7,200 11,300 9,300 9,200 9,300 11,800 15,600 15,700

■ [별지 제1호서식] <개정 2018. 12. 26.>

수질검사신청서

접수번호

접수일자

처리일자

처리기간

20일

신 청 인	성명(법인은 명칭 및 대표자성명)	생년월일
	주소(법인은 주된 사무지소재지)	전화번호
시 료 명	급수관 수질검사 : 개소 (※ 건물이 여러 동인 경우 각각의 동마다 검사)
검사목적 (용도)	옥내급수관 상태검사
시료 채취방법	검사자 현장 채취
검사의뢰 항목	7항목 : 탁도, pH, 색도, 철, 구리, 아연, 납

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」제3조제1항에 따라 위와 같이 수질검사를 신청합니다.

년        월        일

신청인

(서명 또는 인)

남부수도사업소장

귀하

첨부서류

수수료

「국립환경과학원 시험의뢰규칙」

또는 검사기관이 정한 수수료

처리절차

신청서 작성		‣	접 수 (방문, Fax, 전자문서)		‣	시료 채취 (고지서 발송)		‣	검 사 (납부여부 확인)		‣	결 재		‣	수질검사 성적서 발급

신청인

수도사업소

수도사업소

수도사업소

수도사업소

수도사업소

x

※ 남부수도사업소 행정지원과 ☏ 3146-4448~4454, Fax 3146-4658

<작성요령>

1. 접수번호, 접수일자, 처리일자는 수도사업소에서 작성

2. 시료명 : 급수관 수질검사 수량 반드시 기재

수수료	서울특별시 수도조례에서 정한 수수료(채수출장비 포함) [ 76,700원/1점, 117,400원/2점, 158,100원/3점, 198,800원/4점 ]