옥내급수관 세척 시범사업 절차

○ 대 상 : ’05년 이전 설치된 스테인리스관 등 내식성 옥내급수관

※ 공용급수관이 비내식성인 공동주택 제외

○ 가구수 : 500가구 시범 실시(사업비 : 75백만원, 15만원/세대당)

․ 사업소별 70가구 내외

○ 사용예산 : ’15년 노후 옥내급수관 지원예산 사용

○ 노후 옥내급수관 지원절차에 따라 지원 (’15. 3 ~ 6월)

	지원 신청 및 접수	⇒	현장조사 (컨설팅)	⇒	수질검사 의뢰 (수질팀 검사)	⇒	세척비용 지원승인
⇒	세척 시행 (신청자)	⇒	세척결과 통보 (별첨, 신청자)	⇒	세척 후 수질검사 (수질팀)	⇒	세척공사비 지원
⇒	설문조사(유선)	⇒	결과보고

※  현장여건에 따라 진행절차 생략 가능하며, 세입자도 신청 및 지원가능

○ 세척 전․후 현장민원과에서 수질팀으로 수질 검사 의뢰

․ 현장민원과 ⇒ 수질팀 ⇒ 결과통보 (현장민원과) ⇒ 본부 제출

․ 검사과목 : 잔류염소, 탁도, PH, 철, 구리

○ 설문조사, 효과분석 결과 보고(별도 양식 통보 예정) : ’15.6.30

※ 세척 시공사에 별첨 양식 “세척결과보고서” 제출 받아 작성

○ 세척시공사 : ㈜ 파코크린, 동양파이프라이닝(주), ㈜에너지원 등

처리번호  제    호

옥내급수관 공사(세척)비  지원신청서

처리기한

일

공사  장소

구         길           (    동,                           )

소유자 성명

(건물주)

세척 예정일

준공현황

년도 :           면적 :      ㎡             옥내급수관 재질 :

공사방법

교체, 갱생, 세척

공사의 범위

1. 냉수관,  2. 온수관,  3. 냉․온수관

공사예정업체

상호:        주소 :                     대표자:        전화:

공사예정(계약)금액

원

(부가가치세 포함)

기타

’05년 이전 건축한 주택 내식성 옥내 급수관 (공용급수관 비내식성인 경우 제외)

위임의 경우

공사비 지원금 수령을 아래 예금주에게 위임함

소유자(건물주)와 관계

공사비 지원

입 금 통 장

은행명 :         계좌번호 :                          예금주 :

1. 위와 같이 공사비 지원을 신청하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

※ 시범세척의 경우 세입자도 신청 및 지원가능

2. 옥내급수관 개량공사는 본인의 책임 하에 관리 감독하겠으며, 이후 공사와 관련 어떠한 이의도 제기하지 않겠습니다.

3. 본인은 법령 또는 지원조건을 위반하거나 공사사실이 허위로 판명될 경우 즉시 지원금을 반환하겠으며, 민․형사상 책임을 지겠습니다.

년    월    일

신청인 성명	:
주 소	:
전화번호	:
휴대전화	: □ SMS 수신동의
관 계	: 소유자(건물주)의

○○수 도 사 업 소 장 귀하

첨부서류

1. 지원금 수령을 위임 시 별첨 위임장 첨부

수수료

없 음

옥내급수관 상태검사 및 세척결과 보고 서식

1. 건축물(시설) 개요

건축물명
소 재 지
관리자(소유주) 성명	(서명)	연락처

2. 급수관 일반검사

가. 기초조사

조사자	성명		연락처		조사일시
준공연도				관 종
관경(mm)				관 연장(m)
*문제점 조사결과

* 소출수, 적수, 누수, 밸브작동 상태 등 조사 및 탐문 결과

나. 세척시공 사진 (세척일 : 2015.   .   .)

구분	전	중	후
사진 현황
사진설명

2015.    .

시 공 자	(인)
업체명 (헨드폰)

2015년 옥내급수관 시범세척 설문 조사

안녕하십니까?  상수도사업본부에서 급무하는 면접원 ○○○입니다.

이번에 저희는 노후 옥내급수관 세척을 시행한 대상으로 수돗물에 대한 만족도 조사를 실시하고 있습니다.조사 결과는 보다 안심하고 마실 수 있는 수돗물의 공급을 위한 정책을 수립하고 개선안을 마련하기 위한 자료로 활용됩니다. 응답 내용은 통계분석에만 사용되고 통계법 33조에 따라 절대 비밀이 보장됩니다. 바쁘시더라도 잠시만 시간을 내 주시면 감사하겠습니다.

SQ1. 성 별 : ① 남     ② 여

SQ2. 지 역 :         구

SQ3. ○○님의 주택에 급수관 세척을 하였습니까? (➡ 잘 모르면 조사 중단)

문1. ○○님께서는 급수관 세척 전 수돗물 음용상태는 어떠합니까 ?

① 직접 음용한다	② 끓여서 음용한다	③ 정수기물을 음용한다

④ 생수를 음용한다	⑤ 기타 (                   )

문2. ○○님께서는 급수관 세척 후 현재 수돗물 응용상태는 어떠합니까?

① 직접 음용한다	② 끓여서 음용한다       ③ 정수기물을 음용한다

④ 정수기물을 음용한다        ⑤ 기타 (직접 음용할 의향이 있는지 여부)

문3. ○○님께서는 급수관 세척 전 수돗물에 대해 전반적으로 어느 정도 만족하셨습니까?

① 매우 만족한다	② 다소 만족하는 편이다	③ 보통이다

④ 다소 불만족하는 편이다	⑤ 매우 불만족한다 (불만족 사유 :           )

문4. ○○님께서는 급수관 세척 후 현재 수돗물에 대해 전반적으로 어느 정도 만족하십니까?

① 매우 만족한다	② 다소 만족하는 편이다	③ 보통이다

④ 다소 불만족하는 편이다	⑤ 매우 불만족한다 (불만족 사유 :            )

아래란은 조사가 정확히 이루어졌는지 확인하기 위한 것입니다.
응답자 성명		연락처
면접원 성명		검증원

♥ 끝까지 응답해 주셔서 감사합니다. 소중한 자료로 활용하겠습니다.