옥내 누수탐지 업무 현황

(북부수도사업소)

1. 민원처리 내역

(단위 : 건수)

접수 및 처리현황				누수발견 현황				비 고
접수	누수 발견	누수 없음	탐지 불가	소계	세대 건물내	단독주택 마당	공동주택 공용배관
3,922	3,060	636	226	3,060	2,850	132	78

1-1 탐지불가 사유 : 미세누수(46건), 거주자 부재(180건) 등

1-2 공동주택 공용배관 탐지 접수 내역(84건, 탐지불가 6건 포함)

연번	위치	주택명	신청인	탐지위치	탐지결과
1	도봉구 창동 609-35 승리빌라	승리빌라	홍**	건물내	탐지불가
2	강북구 수유동 486-556 럭키 A동 공용	럭키빌라	양**	마당 및 주계량기와 자계량기 구간	누수없음
3	강북구 번동 435-6		이**	마당	누수발견
4	강북구 수유동 397-29 주계량기		엄**	마당 및 주계량기와 자계량기 구간	누수없음
5	강북구 수유동 708-11 주계량기		최**	건물내	누수발견
6	노원구 상계동 51-1 덕흥빌라	덕흥빌라	김**	건물내	누수발견
7	강북구 미아동 791-2882 파크빌 주계량기	파브빌	이**	마당 및 주계량기와 자계량기 구간	누수없음
8	강북구 미아동 791-2882 파크빌 주계량기	파크빌	이**	마당 및 주계량기와 자계량기 구간	누수없음
9	노원구 공릉동 741 성우 주양수기	성우아파트	관리소장	마당 및 주계량기와 자계량기 구간	누수없음
10	노원구 상계동 43-19 영화빌라 공용	영화빌라	박**	건물내	누수발견

연번	위 치	주택명	신청인	탐지위치	탐지결과
11	강북구 수유동 360-1 보광빌라 관리위원장	보광빌라	채**	마당 및 주계량기와 자계량기 구간	누수없음
12	노원구 공릉동 741 성우 주양수기	성우아파트	관리소장	마당 및 주계량기와 자계량기 구간	누수없음
13	도봉구 쌍문동 315-73 혁구B/L 공용	형구빌라	이**	건물내	누수발견
14	강북구 미아동 125-19 삼운타운 주계량기	삼운타운	문**	건물내	누수발견
15	도봉구 쌍문동 286-36 리츠빌라 주계량기호	리츠빌라	백**	건물내	누수발견
16	노원구 월계동 534-146 성도아트빌라	성도아트빌라	반**	마당 및 주계량기와 자계량기 구간	누수없음
17	강북구 수유동 535-167 신성빌라 A동 공용	신성빌라	정**	건물내	누수발견
18	도봉구 방학동 437-2 명성빌라	명성빌라	신**	건물내	누수발견
19	강북구 수유동 166-2 공간애 주계량기	공간애	유**	건물내	누수발견
20	도봉구 방학동 444-31 대원아파트	대원아파트	김**	마당 및 주계량기와 자계량기 구간	누수없음
21	도봉구 쌍문동 724 백조아파트 관리실	백조아파트	김**	건물내	누수발견
22	강북구 수유동 451-1	한신연립	조**	마당 및 주계량기와 자계량기 구간	누수발견
23	강북구 미아동 222-79 한일하이츠빌라 주계량기	한일하이츠빌라	박**	마당 및 주계량기와 자계량기 구간	누수없음
24	도봉구 방학동 713-32 광림빌라 B동	광림빌라	전**	건물내	누수발견
25	도봉구 방학동 630-12 주계량기	태극빌라	최**	마당 및 주계량기와 자계량기 구간	누수없음
26	노원구 공릉동 240-244 주계량기		박**	마당 및 주계량기와 자계량기 구간	누수없음
27	강북구 수유동 345-7 대성쉐르빌 주계량기	대성쉐르빌	황**	건물내	누수발견
28	도봉구 창동 820 신도브레뉴아파트	신도브레튜아파트	조**	탐지불가	탐지불가
29	강북구 미아동 791-1840 삼성골드빌	삼성골드빌	송**	마당 및 주계량기와 자계량기 구간	누수없음
30	강북구 수유동 486-677 코아빌라	코아빌라	이**	건물내	누수발견

연번	위 치	주택명	신청인	탐지위치	탐지결과
31	강북구 수유동 279-133 은혜주택 주계량기	은혜주택	김**	마당 및 주계량기와 자계량기 구간	누수없음
32	도봉구 도봉동 572-21 청송B/L	청송빌라	오**	마당 및 주계량기와 자계량기 구간	누수없음
33	강북구 미아동 258-566		이**	마당 및 주계량기와 자계량기 구간	누수없음
34	노원구 공릉동 587-9 세정빌라	세정빌라	권**	마당	누수발견
35	노원구 월계동 534-155 우일	우일빌라	우**	마당	누수발견
36	노원구 상계동 1116-96 백승 (3,4동)	백승빌라	홍**	건물내	누수발견
37	도봉구 창동 518-20		노**	건물내	누수발견
38	노원구 상계동 135-105 신한신 A동	신한신	유**	건물내	누수발견
39	도봉구 방학동 522 북한산팰리스	북한산팰리스	민**	마당 및 주계량기와 자계량기 구간	누수없음
40	강북구 미아동 80-17 뉴케슬	뉴케슬	조**	건물내	누수발견
41	강북구 수유동 486-677 코아빌라	코아빌라	이**	건물내	누수발견
42	강북구 수유동 130-75 수림빌라	수림빌라	송**	건물내	누수발견
43	도봉구 창동 451-16 예인 주계량기	예인빌라	김**	건물내	누수발견
44	강북구 번동 148-30 진주빌라	진수빌라	조**	건물내	누수발견
45	노원구 상계동 439-13 B동		이**	건물내	누수발견
46	노원구 상계동 56-5 세창빌라 라동	세창빌라	정**	건물내	누수발견
47	도봉구 방학동 686-23 주계량기		박**	건물내	누수발견
48	노원구 공릉동 441-70 주계량기		이**	마당 및 주계량기와 자계량기 구간	누수없음
49	도봉구 도봉동 576-26 화림	화림빌라	신**	건물내	누수발견
50	노원구 공릉동 441-70 주계량기		이**	마당 및 주계량기와 자계량기 구간	누수없음

연번	위 치	주택명	신청인	탐지위치	탐지결과
51	도봉구 창동 601-97 4~7층 주계량기	다가구	전**	마당 및 주계량기와 자계량기 구간	누수없음
52	강북구 수유동 410-319 선우 (지하)A동 B03호	선우	박**	건물내	누수발견
53	강북구 수유동 410-319 선우 A동 주계량기	선우빌라	박**	건물내	누수발견
54	강북구 수유동 252-107 태진빌라	태진빌라	김**	마당	누수발견
55	강북구 미아동 3-411 타워로얄맨션 A동	타워로얄맨션	김**	건물내	누수발견
56	노원구 상계동 375 주양수기	빌라	김**	탐지불가	탐지불가
57	강북구 수유동 270-150 광진 주계량기	광진빌라	이**	부재중	탐지불가
58	강북구 수유동 270-150 광진 주계량기	광진빌라	이**	마당 및 주계량기와 자계량기 구간	누수없음
59	강북구 수유동 24-5 1층	은진하이빌	김**	건물내	누수발견
60	강북구 수유동 547-1 동아쉐르빌 주계량기	동아쉐라빌	2**	마당 및 주계량기와 자계량기 구간	누수없음
61	도봉구 쌍문동 487-10 광진하이츠빌라	광진하이츠	이**	마당 및 주계량기와 자계량기 구간	누수없음
62	도봉구 방학동 630 주계량기		김**	건물내	누수발견
63	강북구 수유동 252-107 태진빌라	태진빌라	김**	마당	누수발견
64	강북구 수유동 130-3 진지빌라	진지빌라	백**	마당	누수발견
65	도봉구 쌍문동 340-1 미래빌라 A동 주계량기	미래빌라	양**	건물내	누수발견
66	도봉구 방학동 525 주계량기		조**	마당 및 주계량기와 자계량기 구간	누수없음
67	강북구 번동 148-216 석정 C동 주계량기	섲정	김**	마당 및 주계량기와 자계량기 구간	누수없음
68	노원구 공릉동 366-28 양지 나동	양지빌라	구**	마당	누수발견
69	노원구 상계동 375 주양수기	빌라	이**	건물내	누수발견
70	강북구 미아동 80-17 뉴케슬 주계량기	뉴케슬	강**	건물내	누수발견

연번	위 치	주택명	신청인	탐지위치	탐지결과
71	강북구 번동 460-30		주**	건물내	누수발견
72	강북구 미아동 3-660 302호 주계량기	빌라	박**	건물내	누수발견
73	강북구 미아동 791-1545 삼각산하이츠	삼각산하이츠	최**	마당 및 주계량기와 자계량기 구간	누수없음
74	도봉구 방학동 617-7 한국다세대	빌라	박**	건물내	누수발견
75	강북구 우이동 5-5 두온리치밸리	빌라	윤**	마당 및 주계량기와 자계량기 구간	누수없음
76	강북구 미아동 327-24 주 계량기		강**	마당 및 주계량기와 자계량기 구간	누수없음
77	도봉구 쌍문동 21-49	삼원빌라	박**	마당 및 주계량기와 자계량기 구간	누수없음
78	강북구 수유동 711-2 신성빌라 주계량기	신성빌라	오**	탐지불가	탐지불가
79	노원구 월계동 534-155 우일	우일빌라	백**	마당	누수발견
80	강북구 수유동 519-53 주계량기		김**	건물내	누수발견
81	노원구 중계동 130-1 주계량기		박**	마당 및 주계량기와 자계량기 구간	누수없음
82	강북구 번동 148-143 스카이뷰 주계량기	스카이뷰 빌라	김**	마당	탐지불가
83	도봉구 쌍문동 340-1 미래빌라 A동	미래빌라	양**	건물내	누수발견
84	도봉구 창동 555-3 신안아트빌 주계량기	신안아트빌	김**	마당	누수발견

※ 민원처리 내역은 2015.1.1. ~ 9.30일까지 접수 및 처리내역

※ 1-1. 탐지불가 사유는 출장후 현장 여건에 따른 사유 기재

※ 1-2. 공동주택 공용배관 탐지 접수(요청)건은 모두 다 기재

2. 인력현황(예시)

탐 지 원	담당지역	주민번호(나이)	탐지경력	비고
한 * *	강북구,도봉구(쌍문동, 방학동)	56.07(60세)	8년
노* *	강북구,도봉구(쌍문동, 방학동)	59.11(57세)	3년
이* *	노원구,도봉구(창동,도봉동)	59.03(57세)	2년
황* *	강북구,도봉구(쌍문동, 방학동)	73.07(43세)	1개월

※ 탐지원 란에 姓(성)만 기재, 주민번호 앞 생년, 월 까지만 기재

3. 장비현황

연번	품 명	수량(대)	고장수량(대)	사용횟수(회)	비 고(사용처)
1	청음식 탐지기	3		149	세대별 : 68건 공동배관 : 40건 옥내마당 : 41건
2	전자식 청음봉	3
3	단 순 청음봉	6

※ 사용횟수는 2015.1.1.~9.30 현재 청음식 탐지기만 해당되며 총 사용횟수

※ 비고(사용처)는 청음식 탐지기 사용처에는 세대내, 공용배관, 옥내 마당 탐지등 기재

4. 기타 사업소 건의사항