옥내 누수탐지 업무 현황

(강서수도사업소)

1. 민원처리 내역

(단위:건수)

접수 및 처리현황				누수발견 현황				비 고
접수	누수 발견	누수 없음	탐지 불가	소계	세대 건물내	단독주택 마당	공동주택 공용배관
1,734	1,384	350	-	1,384	1,107	226	51

1-1 탐지불가 사유(일반적인 사항)

1) 계량기 회전은 있으나, 극소량 누수로 누수음 소리가 들리지 않아 탐지 불가

2) 학교, 아파트 등 대형건물은 장비성능 한계로 탐지 불가능 함

1-2 공동주택 공용배관 탐지 접수 내역

연번	위 치	주택명	신청자	탐지위치	탐지결과
	후	첨

※ 민원처리 내역은 2015.1.1. ~ 9.30일까지 접수 및 처리내역

※ 1-1. 탐지불가 사유는 출장후 현장 여건에 따른 사유 기재

※ 1-2. 공동주택 공용배관 탐지 접수(요청)건은 모두 다 기재

2. 인력현황(예시)

탐 지 원	담당지역	주민번호(나이)	탐지경력	비고
이 * *	양천구	57.03(58세)	3년
김 * *	양천구	64.11(51세)	9년
백 * *	강서구	69.06(46세)	7년
권 * *	강서구	73.12(42세)	6년
심 * *	구로구	62.05(53세)	4년

※ 탐지원 란에 姓(성)만 기재, 주민번호 앞 생년, 월 까지만 기재

3. 장비현황

연번	품 명	수량 (대)	고장수량 (대)	사용횟수 (회)	비 고 (사용처)
1	청음식 탐지기	4	4	12	공동배관
2	전자식 청음봉	2	2
3	단 순 청음봉	10	0

※ 사용횟수는 2015.1.1.~9.30 현재 청음식 탐지기만 해당되며 총 사용횟수

※ 비고(사용처)는 청음식 탐지기 사용처에는 세대내, 공용배관, 옥내 마당 탐지등 기재

4. 기타 사업소 건의사항

-

-

1-2 공동주택 공용배관 탐지 접수 내역(후첨)

연번	위 치	주택명	신청자	탐지위치	탐지결과
1	양천구 신정동949-3	해남플라자	유진희	단지내 마당	누수없음
2	양천구 신월동993-7	한양주택	최주연	"	누수발견
3	양천구 신월동433-8	천일빌라	박영우	"	"
4	양천구 목동539-4	효성아파트	박미경	단지내 공동구	누수없음
5	양천구 목동231-49	하나빌리지	박복자	단지내 마당	"
6	양천구 목동525-8	허니문빌라	송정숙	"	"
7	양천구 신월동42-14	서흥주택	신경녀	"	"
8	양천구 신월동42-109	정양빌라	곽수진	"	"
9	양천구 신정동334	쌍용아파트	김은용	"	"
10	양천구 목동318-36	삼성쉐르빌	고현욱	"	"
11	양천구 신월동543-18	서륭빌라	김재현	"	누수발견
12	양천구 신월동203-11	복지빌라	이연우	"	누수없음
13	양천구 신월동438-4	신회빌라	관리소	"	"
14	양천구 신월동489-3	대흥빌라	오옥희	"	누수발견
15	양천구 목동231-10	성림그린빌라	송희정	"	누수없음
16	양천구 목동764-12	삼보빌라	박성형	"	누수발견
17	양천구 신월동233-23	청구빌라	황영숙	"	누수없음
18	양천구 목동502-6	명진쉐르빌라	이미애	"	"
19	양천구 신정동1215-5	현대빌라	정용진	"	누수발견
20	양천구 신월동602-12	한협빌라	조진영	"	"
21	양천구 신월동516-6	청운연립	박기원	"	"
22	양천구 신월동568-34	현대빌라	김용목	"	"
23	양천구 목동505-23	금반석빌라	안길순	"	"
24	강서구 화곡동879-8	삼성쉐르빌	신영주	단지내 마당	"
25	강서구 화곡동 342-35	주계량기	최병춘	단지내 마당	"
26	강서구 등촌동 651-4	주계량기	임점남	마당수도 배관	"
27	강서구 방화동 585-4	삼미아파트	총무	마당수도 배관	"

연번	위 치	주택명	신청자	탐지위치	탐지결과
28	강서구 화곡동 330-27	대덕하이츠	김영숙	마당수도 배관	누수발견
29	강서구 화곡동 831-7	아르떼빌	임주연	단지내 마당	"
30	강서구 방화동 861-0	홍익아파트	심창현	단지내 마당	"
31	강서구 방화동 132-90	공원빌라	배은실	계량기 옆선	"
32	강서구 화곡동 340-23	대덕빌라	김윤미	단지내 마당	누수없음 (하수도추정)
33	강서구 화곡동 392-51	주계량기	유경옥	단지내 마당	누수발견
34	강서구 화곡동 166-29	신진빌라	서우성	단지내 마당	"
35	강서구 공항동 660-9	삼성두림	박영주	단지내 마당	"
36	강서구 화곡동 892-4	성도빌라	김영란	단지내 마당	누수없음
37	강서구 화곡동 935-9	무궁화빌라	신요재	단지내 마당	누수발견
38	강서구 화곡동 851-21	드리미타운	박미주	단지내 마당	누수없음
39	강서구 등촌동 365-15	희원빌라	박승철	단지내 마당	누수없음
40	강서구 화곡동 98-141	원형타운	신행자	계량기 옆선	누수발견
41	강서구 내발산동 658-1	주계량기	박형선	단지내 마당	누수없음
42	구로구 개봉동 23-32	거성빌라	박미경	계량기옆배관	누수발견
43	구로구 궁동 198-11	브라운스톤	최희숙	단지내 배관	"
44	구로구 오류동 1-8	설화빌라	신주희	단지내 배관	"
45	구로구 개봉동 346-10	연립주택	최재연	단지내 배관	"
46	구로구 개봉동 20-5	창동아파트	이항기	단지내 배관	"
47	구로구 구로동 796-60	장수빌라	주계량기	공동수도 누수	"
48	구로구 구로동 614-2	진영빌라	조경희	단지내 배관	"
49	구로구 항동 16-9	양지쉐르빌	안병준	배관누수의심	"
50	구로구 오류동 9-48	주계량기	문인석	계량기옆 배관	"
51	구로구 개봉동 357-24	주계량기	김영분	계량기옆 배관	"