옥내 누수탐지 업무 현황

(중부사업소)

1. 민원처리 내역

(단위 : 건수)

접수 및 처리현황				누수발견 현황				비 고
접수	누수 발견	누수 없음	탐지 불가	소계	세대 건물내	단독주택 마당	공동주택 공용배관
2,819	1,947	590	282	1,947	1,616	308	23

1-1 탐지불가 사유 : 미세누수 및 부재중

1-2 공동주택 공용배관 탐지 접수 내역

연번	위 치	주택명	신청자	탐지위치	탐지결과
1	성북구 정릉동 372-39 잼스톤빌리지 A동 주계량기	잼스톤	진**	주계량기와 자계량기 구간	누수있음
2	종로구 부암동 210-10 주계량기	부암	임**	주계량기와 자계량기 구간	누수없음
3	종로구 동숭동 130-7 주계량기	동숭	이**	주계량기와 자계량기 구간	누수없음
4	용산구 원효로1가 29-39 주계량기	원효	이**	주계량기와 자계량기 구간	누수있음
5	성북구 안암동5가 134-7 주계량기	안암	홍**	주계량기와 자계량기 구간	누수있음
6	성북구 안암동5가 134-7 주계량기	안암5	홍**	주계량기와 자계량기 구간	누수없음
7	성북구 종암동 46-77 주계량기	종암	이**	마당	누수있음
8	중구 신당동 432-2285 태양빌라 가동 101호	태양	송**	주계량기와 자계량기 구간	누수있음
9	종로구 평창동 153-6 402호	평창	노**	주계량기와 자계량기 구간	누수있음
10	성북구 삼선동1가 126 써튼힐주계량기	써튼힐	장**	마당	누수있음
11	종로구 혜화동 26-40	혜화	박**	주계량기와 자계량기 구간	누수있음
12	종로구 행촌동 1-49 주계량기	행촌	황**	주계량기와 자계량기 구간	탐지불가
13	종로구 평창동 75-1 주계량기	평창	김**	주계량기와 자계량기 구간	누수있음
14	성북구 정릉동 898-12 주계량기	정릉	신**	주계량기와 자계량기 구간	누수있음
15	성북구 안암동5가 134-7 주계량기	안암	홍**	주계량기와 자계량기 구간	탐지불가
16	종로구 동숭동 4-67 주양수기	동숭	김**	주계량기와 자계량기 구간	누수있음
17	성북구 정릉동 402-117 고은맨션 주계량기	정릉	최**	주계량기와 자계량기 구간	누수있음
18	종로구 신영동 9-3 401, 402호 주계량기	신영	김**	주계량기와 자계량기 구간	누수있음
19	용산구 이태원동 180-21 그린빌라 주양수기	그린빌라	김**	주계량기와 자계량기 구간	누수없음
20	용산구 동빙고동 1-64 주계량기	동빙고	김**	주계량기와 자계량기 구간	누수없음
21	종로구 동숭동 4-107	동숭	이**	주계량기와 자계량기 구간	누수있음
22	성북구 장위동 225-116 진주아트 주계량기	진주	이**	주계량기와 자계량기 구간	누수있음
23	종로구 구기동 97-7 약산빌라 공동	약산빌라	신**	주계량기와 자계량기 구간	누수있음
24	성북구 장위동 225-116 진주아트 주계량기	진주	임**	주계량기와 자계량기 구간	누수있음
25	종로구 구기동 97-7 약산빌라 다동 101호	약산	경**	주계량기와 자계량기 구간	누수있음
26	용산구 용산동2가 5-1426 주계량기		신**	마당	누수있음
27	성북구 장위동 232-118 주계량기		이**	주계량기와 자계량기 구간	누수없음
28	종로구 평창동 293-52 주계량기		이**	주계량기와 자계량기 구간	탐지불가
29	종로구 평창동 512-4 주계량기		최**	주계량기와 자계량기 구간	탐지불가
30	성북구 정릉동 200 건물 주계량기		김**	주계량기와 자계량기 구간	누수있음
31	종로구 효자동 50-19 50-19, 주계량기		박**	주계량기와 자계량기 구간	누수있음
32	중구 신당동 407-9 주계량기		정**	주계량기와 자계량기 구간	누수없음
33	종로구 행촌동 171-84 3층 주계량기		김**	주계량기와 자계량기 구간	누수없음
34	종로구 구기동 53-6 코롱연립		2**	주계량기와 자계량기 구간	누수있음
35	성북구 정릉동 266-627 주계량기		김**	주계량기와 자계량기 구간	누수없음
36	종로구 숭인동 178-14 주양수기		선**	주계량기와 자계량기 구간	누수없음
37	종로구 동숭동 2-35 오크빌 주계량기		배**	주계량기와 자계량기 구간	누수있음
38	성북구 정릉동 822-10 일성아크로빌 주계량기		박**	주계량기와 자계량기 구간	누수없음
39	종로구 창신동 660-12 주양수기		김**	주계량기와 자계량기 구간	누수없음
40	성북구 삼선동3가 27-9 주계량기		정**	주계량기와 자계량기 구간	누수없음

2. 인력현황(예시)

탐 지 원	담당지역	주민번호(나이)	탐지경력	비고
유 * *	중구	58.11(57세)	12년
박 * *	종로구	68.12(46세)	03년
김 * *	용산구	57.07(58세)	08년
손 * *	성북구	56.07(59세)	14년
김 * *	성북구	59.02(57세)	01년

3. 장비현황

연번	품 명	수량 (대)	고장수량 (대)	사용횟수 (회)	비 고 (사용처)
1	청음식 탐지기	6	0	714	세대내
2	전자식 청음봉	4	4
3	단순 청음봉	14	14

4. 건의사항

- 검침기간에 누수탐지 신청이 집중되어 인원보강 요망   끝.