적외선 히터 고장발생

시설명(건명)	차고 적외선 히터	관리부서	등촌119안전센터
고 장 일 시	2014.1.13(월)	장 소	차고
원인 및 상태	- 적외선 히터 작동 불량 (난방가동시 점화장치 및 연료공급계통 고장)
담당자 의견	- 자체수리 불가하며 수리업체(세동기업)에 수리 의뢰 요함 * 세동기업 : 02) 2263 - 7415
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2014년 1월 13일 담당자 계급 소방교 성 명 양 동 석 확인자 직급 센터장 성 명 정 성 현 강서 소 방 서 장 귀 하