온실가스 감축관련 시민옴부즈만 면담결과

□ 면담내역

○ 일시/장소 : 2019.6.19.(수) 11:00, 물순환안전국장실

○ 면 담 자 : 이정수 시민옴부즈만, 물순환안전국장, 물재생시설과장

○ 안    건

- 물재생센터내 에너지효율화사업을 ESCO사업으로 추진 가능여부

- 유휴공간을 활용한 신재생에너지 시설 설치고려

□ 안건설명

○ ESCO사업 추진 가능여부

- 물재생센터는 5년마다 법령에 의한 에너지진단을 실시하여 진단결과에 따라 노후시설 개선사업을 추진하고 있어 민간자본을 투자하는 ESCO사업 추진 필요성은 없음.

- 특히, 2018년부터 대규모 예산을 투자하여 송풍기 등 하수처리 중요시설물에 대한 전면적인 개선사업을 추진하고 있음.

○ 유휴공간을 활용한 신재생에너지 시설 설치

- 4개 물재생센터내 공간 활용에 대한 기본계획에서 센터 여건에 적합한 신재생에너지 설치사업을 검토중에 있음.

- 현재 하수처리시설과 연계한 온실가스 감축 및 에너지 효율 제고를 위해, 소화가스를 활용한 환상망 에너지 시스템 구축을 추진중에 있음.

□ 시민옴부즈만 권고사항

○ 근본적인 온실가스 감축을 위해 하수량을 최소화 하는 노력 필요

- 용출지하수 활용방안에 대해 제도적 검토필요(물순환정책과)

(답변) 추경사업으로 양천공원 용출지하수(8천톤/일) 활용사업 추진중에 있음

- 시민․민간단체 참여를 통한 시민홍보 등 제도적인 추진방안 필요

‣특히 7월 빗물축제와 연계하여 상(하)수도 사용량 축소 홍보(물순환정책과 협조)

○ 환경영향평가시 용출지하수 활용방안을 제도적으로 마련토록 검토필요(환경정책과)

○ 소화가스 활용 에너지환상망 계획에 서울에너지공사와 사업연계 검토필요

- 서울에너지공사와 사업 연계시 추진동력 강력해짐.