온실가스 ․ 에너지 5%절감 추진계획 및 실적

(용두119안전센터)

□ 에너지목표관리제(절감목표율 5%)

구분	2007~2009	2014년
	평균사용량 (전기:Kwh, 가스:㎥)	사용목표량(95%) (전기:Kwh, 가스:㎥)	절감목표량(5%) (전기:Kwh, 가스:㎥)
값	전기 : 42,213Kwh	전기 : 40,102Kwh	전기 : 2,111Kwh
	가스 : 10,406㎥	가스 : 9,885㎥	가스 : 521㎥

□ 월별 에너지 사용실적

구분	기 준 년 도			기준년도 평균	2014년	3개년평균대비 월별증감율(%)	3개년평균대비 누적증감율(%)
	2007년	2008년	2009년
	전기(Kwh)	전기(Kwh)	전기(Kwh)	전기(Kwh)	전기(Kwh)
	도시가스(㎥)	도시가스(㎥)	도시가스(㎥)	도시가스(㎥)	도시가스(㎥)
01월	3,865	4,041	4,143	4,016	2,555	-36.38	-36.38
	1,675	2,023	2,084	1,927	1,610	-16.45	-16.45
02월	3,989	5,293	4,184	4,489	2,540	-43.42	-40.09
	1,760	2,023	1,733	1,839	1,357	-26.21	-21.22
03월	3,248	3,479	3,447	3,391	2,214	-34.71	-38.56
	1,496	1,419	1,513	1,476	1,093	-25.95	-22.55
04월	3,256	2,757	3,381	3,131	2,355	-24.78	-35.69
	1,369	936	1,075	1,127	292	-74.09	-31.67
05월	2,837	2,518	2,940	2,765	2,339	-15.40	-32.54
	921	478	561	653	65	-90.04	-37.10
06월	3,047	2,552	2,707	2,769	2,416	-12.74	-29.87
	486	288	162	312	30	-90.38	-39.36
07월	4,224	3,292	3,590	3,702	2,518	-31.98	-30.19
	135	59	138	111	30	-72.97	-39.87
08월	4,994	4,375	4,623	4,664	2,436	-47.77	-33.03
	48	37	131	72	30	-58.33	-40.04
09월	4,763	3,589	4,505	4,292	2,254	-47.48	-34.90
	79	33	133	82	29	-64.63	-40.31
10월	3,040	2,780	2,807	2,876	2,077	-27.78	-34.33
	246	184	399	276	32	-89.49	-42.03
11월	3,075	2,611	2,808	2,831	2,271	-19.78	-38.46
	1,210	1,127	781	1,039	585	-43.69	-50.48
12월	3,327	3,079	3,454	3,287
	1,788	1,517	1,170	1,492
합계	43,665	40,366	42,589	42,213	25,975
	11,213	10,124	9,880	10,406	5,153

※주의사항 : 전기 및 도시가스 청구서상의 사용월 기준으로 작성