온실가스 ․ 에너지 5%절감 추진계획 및 실적

(용두119안전센터)

□ 에너지목표관리제(절감목표율 5%)

구분	2007~2009	2014년
	평균사용량 (전기:Kwh, 가스:㎥)	사용목표량(95%) (전기:Kwh, 가스:㎥)	절감목표량(5%) (전기:Kwh, 가스:㎥)
값	전기 : 42,213Kwh	전기 : 40,102Kwh	전기 : 2,111Kwh
	가스 : 10,406㎥	가스 : 9,885㎥	가스 : 521㎥

□ 월별 에너지 사용실적

구분	기 준 년 도			기준년도 평균	2014년	3개년평균대비 월별증감율(%)	3개년평균대비 누적증감율(%)
	2007년	2008년	2009년
	전기(Kwh)	전기(Kwh)	전기(Kwh)	전기(Kwh)	전기(Kwh)
	도시가스(㎥)	도시가스(㎥)	도시가스(㎥)	도시가스(㎥)	도시가스(㎥)
01월	3,865	4,041	4,143	4,016	2,555	-36.38	-36.38
	1,675	2,023	2,084	1,927	1,610	-16.45	-16.45
02월	3,989	5,293	4,184	4,489	2,540	-43.42	-40.09
	1,760	2,023	1,733	1,839	1,357	-26.21	-21.22
03월	3,248	3,479	3,447	3,391	2,214	-34.71	-38.56
	1,496	1,419	1,513	1,476	1,093	-25.95	-22.55
04월	3,256	2,757	3,381	3,131	2,355	-24.78	-35.69
	1,369	936	1,075	1,127	1,093	-3.02	-19.09
05월	2,837	2,518	2,940	2,765	2,339	-15.40	-32.53
	921	478	561	653	292	-55.28	-22.45
06월	3,047	2,552	2,707	2,769
	486	288	162	312
07월	4,224	3,292	3,590	3,702
	135	59	138	111
08월	4,994	4,375	4,623	4,664
	48	37	131	72
09월	4,763	3,589	4,505	4,292
	79	33	133	82
10월	3,040	2,780	2,807	2,876
	246	184	399	276
11월	3,075	2,611	2,808	2,831
	1,210	1,127	781	1,039
12월	3,327	3,079	3,454	3,287
	1,788	1,517	1,170	1,492
합계	43,665	40,366	42,589	42,213	12,003
	11,213	10,124	9,880	10,406	5,445

※주의사항 : 전기 및 도시가스 청구서상의 사용월 기준으로 작성