※ 본 증빙자료에 대한 관련 고지서(전기,가스) 등을 스캔하여 파일로 첨부 제출

담당	부센터장	센터장

2013년 온실가스 배출량 산정 증빙자료

1. 건물부문 (은평소방서 진관119안전센터)

<전기사용량>

[2013년도]

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
전기사용량	59	54	45	44	41	22	20	23	26	23	27	26
단위	Mwh	Mwh	Mwh	Mwh	Mwh	Mwh	Mwh	Mwh	Mwh	Mwh	Mwh	Mwh

[2012년도]

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
전기사용량	80	69	53	52	44	46	48	51	49	43	26	38
단위	Mwh	Mwh	Mwh	Mwh	Mwh	Mwh	Mwh	Mwh	Mwh	Mwh	Mwh	Mwh

<연료사용량>

[2013년도]

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
LNG	6,953	7,496	6,648	5,657	5,210	1,601	567	561	219	129	305	1,762
단위	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥

[2012년도]

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
LNG	9,987	5,775	6,307	3,902	1,965	1,048	861	639	614	792	1,762	2,595
단위	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥

2. 차량부문 (휘발유,경유 차량)

<연료사용량>

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
베르나(2호)	35	25	30	23	93	68	104	30	84	32	145	35
카운티(7호)	145	55	·	60	110	120	18	70	94	170	200	20
포터(8호)	93	65	30	37	87	42	70	48	64	45	65	40
단위	ℓ	ℓ	ℓ	ℓ	ℓ	ℓ	ℓ	ℓ	ℓ	ℓ	ℓ	ℓ