온실가스 ․ 에너지 5%절감 추진계획 및 실적

(장안119안전센터)

□ 에너지목표관리제(절감목표율 5%)

구분	2007~2009	2014년
	평균사용량 (전기:Kwh, 가스:㎥)	사용목표량(95%) (전기:Kwh, 가스:㎥)	절감목표량(5%) (전기:Kwh, 가스:㎥)
값	전기 : 309,132Kwh	전기 : 293,675Kwh	전기 : 15,456Kwh
	가스 : 56,015㎥	가스 : 53,215㎥	가스 : 2,800㎥

□ 월별 에너지 사용실적

구분	기 준 년 도			기준년도 평균	2014년	3개년평균대비 월별증감율(%)	3개년평균대비 누적증감율(%)
	2007년	2008년	2009년
	전기(Kwh)	전기(Kwh)	전기(Kwh)	전기(Kwh)	전기(Kwh)
	도시가스(㎥)	도시가스(㎥)	도시가스(㎥)	도시가스(㎥)	도시가스(㎥)
01월	27,690	29,109	31,569	29,456	24,946	-15	-15
	12,184	10,632	10,668	11,161	6,613	-40	-40
02월	22,931	26,268	26,187	25,129	22,182	-12	-14
	12,144	9,401	7,415	9,653	5,374	-45	-43
03월	25,165	23,700	25,858	24,908	21,649	-13	-13
	8,029	6,455	7,691	7,392	3,616	-51	-44
04월	21,844	19,155	20,976	20,658	17,231	-16	-14
	6,900	3,764	3,539	4,734	1,061	-77	-49
05월	19,847	19,631	22,199	20,559	17,524	-14	-14
	2,345	2,197	1,876	2,139	28	-98	-53
06월	24,717	21,883	27,559	24,720	19,114	-22	-15
	1,330	1,523	1,650	1,501	0	-100	-54
07월	28,907	30,525	34,064	31,165	25,136	-19	-16
	839	1,081	1,274	1,065	0	-100	-55
08월	31,852	30,659	36,137	32,882
	541	995	1,130	889
09월	19,557	22,499	22,920	21,658
	923	1,309	1,280	1,171
10월	20,409	21,376	23,049	21,611
	2,504	1,793	1,861	2,053
11월	24,779	25,614	26,151	25,515
	6,110	3,538	5,760	5,136
12월	29,165	31,119	32,326	30,870
	8,444	9,350	9,569	9,121
합계	296,863	301,538	328,995	309,132
	62,293	52,038	53,713	56,015

※주의사항 : 전기 및 도시가스 청구서상의 사용월 기준으로 작성