온실가스 ․ 에너지 5%절감 추진계획 및 실적

(장안119안전센터)

□ 에너지목표관리제(절감목표율 5%)

구분	2007~2009	2014년
	평균사용량 (전기:Kwh, 가스:㎥)	사용목표량(95%) (전기:Kwh, 가스:㎥)	절감목표량(5%) (전기:Kwh, 가스:㎥)
값	전기 : 309,132Kwh	전기 : 293,675Kwh	전기 : 15,456Kwh
	가스 : 56,015㎥	가스 : 53,215㎥	가스 : 2,800㎥

□ 월별 에너지 사용실적

구분	기 준 년 도			기준년도 평균	2014년	3개년평균대비 월별증감율(%)	3개년평균대비 누적증감율(%)
	2007년	2008년	2009년
	전기(Kwh)	전기(Kwh)	전기(Kwh)	전기(Kwh)	전기(Kwh)
	도시가스(㎥)	도시가스(㎥)	도시가스(㎥)	도시가스(㎥)	도시가스(㎥)
01월	27,690	29,109	31,569	29,456	24,946	-15	-15
	12,184	10,632	10,668	11,161	6,613	-40	-40
02월	22,931	26,268	26,187	25,129	22,182	-12	-14
	12,144	9,401	7,415	9,653	5,374	-45	-43
03월	25,165	23,700	25,858	24,908	21,649	-13	-13
	8,029	6,455	7,691	7,392	3,616	-51	-44
04월	21,844	19,155	20,976	20,658	17,231	-16	-14
	6,900	3,764	3,539	4,734	1,061	-77	-49
05월	19,847	19,631	22,199	20,559	17,524	-14	-14
	2,345	2,197	1,876	2,139	28	-98	-53
06월	24,717	21,883	27,559	24,720	19,114	-22	-15
	1,330	1,523	1,650	1,501	0	-100	-54
07월	28,907	30,525	34,064	31,165	25,136	-19	-16
	839	1,081	1,274	1,065	0	-100	-55
08월	31,852	30,659	36,137	32,882	21,869	-18	-16
	541	995	1,130	889	1	-100	-54
09월	19,557	22,499	22,920	21,658	16,900	-23	-19
	923	1,309	1,280	1,171	23	-98	-57
10월	20,409	21,376	23,049	21,611	16949	-21	-19
	2,504	1,793	1,861	2,053	225	-89	-54
11월	24,779	25,614	26,151	25,515
	6,110	3,538	5,760	5,136
12월	29,165	31,119	32,326	30,870
	8,444	9,350	9,569	9,121
합계	296,863	301,538	328,995	309,132
	62,293	52,038	53,713	56,015

※주의사항 : 전기 및 도시가스 청구서상의 사용월 기준으로 작성