서울특별시 공공부문 온실가스․에너지 목표관리제
이행계획서	목표관리제 이행계획서
	2016년 01월 15일

2016 공공부문 온실가스․에너지 목표관리 이행계획서

가) 총괄작성

기관명		서울시청(택시물류과)		담당자	황돈영
변동사항		해당 여부(Y/N)	증빙자료	해당 내용
1	조직경계 변동여부 (증빙첨부필수)	N	해당없음	해당없음
2	배출시설 변동여부 (증빙첨부필수)	N	해당없음	해당없음
3	2016년 감축계획	에너지 절감 시스템 도입	감축계획 참조	○ 에너지 절감 시스템 설치(신설) -기존 사우나 배관을 그대로 놓고 사우나에서 버려지는 폐수 및 공기열 에너지를 재활용할 수 있는 시설 신설 ‣ 폐수열 회수기 히트펌프 신설 ‣ 공기열 회수기 히트펌프 신설
4	추진계획	N	해당없음	해당없음
5	신재생에너지 설비 설치계획 (태양광, 태양열, 지열, 기타)	N	해당없음	해당없음
6	전력수요관리시설 설치계획	N	해당없음	해당없음
7	LED조명 교체계획	N	해당없음	전년도		2016년계획
8	경차 및 친환경자동차 보급 추진계획	N	해당없음	전년도		2016년계획
9	교육 및 홍보 계획	N	해당없음	해당없음

□ 2016년 에너지 감축계획

○ 에너지 절감(ESCO) 사업추진

- 사업내용 : 사우나에서 버려지는 폐수 및 공기열 에너지를 재활용하여 샤워용 온수, 온탕 및 열탕으로 재활용하여 에너지 절감

※ ESCO : 개인이나 기업을 대신, 에너지절약전문기업(ESCO)이 에너지절약형 시설에 선투자 후 에너지 절감액으로 투자비를 회수하는 제도

○ 에너지 절감 시스템 설치(신설)

- 폐수열 회수기 히트펌프 신설

- 공기열 회수기 히트펌프 신설

○ 에너지 절감 시스템(ESCO사업) 도입 시 온실가스 감축

≪ 이산화탄소 배출량 산정(약 413(TCO2) 감축)≫

구분	에너지사용량		에너지 증감량		증감율	이산화탄소 감축량(TCO2)
	개선 전	개선 후
도시 가스	351,087㎥	70,217㎥	-280,870㎥	-292.95toe	-80.0%	-617.97
전기	609,048Kwh	1,045,189Kwh	436,141Kwh	100.31toe	71.6%	205.20
합계	506.27toe	313.63toe	-192.64toe		-34.4%	-412.77

※ toe : 석유환산톤으로 에너지의 단위를 비교하기 위한 가상단위

※ TCO2 : 이산화탄소 배출량