온실가스 ․ 에너지 5%절감 추진계획 및 실적

(청량리119안전센터)

□ 에너지목표관리제(절감목표율 5%)

구분	2007~2009	2012년
	평균사용량 (전기:Kwh, 가스:㎥)	사용목표량(95%) (전기:Kwh, 가스:㎥)	절감목표량(5%) (전기:Kwh, 가스:㎥)
값	전기 : 58,824Kwh	전기 : 55,882.8Kwh	전기 : 2,941.2Kwh
	가스 : 7,530㎥	가스 : 7,153.5㎥	가스 : 376.5㎥

□ 월별 에너지 사용실적

구분	기 준 년 도			기준년도 평균	2014년	3개년평균대비 월별증감율(%)	3개년평균대비 누적증감율(%)
	2007년	2008년	2009년
	전기(Kwh)	전기(Kwh)	전기(Kwh)	전기(Kwh)	전기(Kwh)
	도시가스(㎥)	도시가스(㎥)	도시가스(㎥)	도시가스(㎥)	도시가스(㎥)
01월	6,763	6,897	8,115	7,258	5,072	-30	-30
	1,420	1,640	1,258	1,439	956	-34	-34
02월	5,644	6,826	5,797	6,089	4,259	-35	-35
	1,227	1,824	1,557	1,536	1,046	-32	-32
03월	4,364	4,663	4,461	4,496	2,974	-35	-35
	1,159	1,222	1,168	1,183	842	-34	-34
04월	3,785	4,080	3,995	3,953	2,671	-32	-32
	961	1,433	928	1,107	588	-35	-35
05월	3,086	3,557	3,518	3,387
	1,011	325	336	557
06월	4,054	3,515	3,665	3,745
	196	173	44	138
07월	4,792	4,678	5,140	4,870
	12	47	0	20
08월	6,414	5,587	6,618	6,206
	14	18	0	11
09월	4,551	4,288	4,354	4,398
	20	0	0	7
10월	3,680	3,289	3,716	3,562
	32	0	0	11
11월	4,590	4,730	4,921	4,747
	468	261	473	401
12월	5,672	6,283	6,384	6,113
	1,267	1,111	985	1,121
합계	57,395	58,393	60,684	58,824	5,072
	7,787	8,054	6,749	7,530	2,002

※주의사항 : 전기 및 도시가스 청구서상의 사용월 기준으로 작성