온실가스 ․ 에너지 5%절감 추진계획 및 실적

(청량리119안전센터)

□ 에너지목표관리제(절감목표율 5%)

구분	2007~2009	2012년
	평균사용량 (전기:Kwh, 가스:㎥)	사용목표량(95%) (전기:Kwh, 가스:㎥)	절감목표량(5%) (전기:Kwh, 가스:㎥)
값	전기 : 58,824Kwh	전기 : 55,882.8Kwh	전기 : 2,941.2Kwh
	가스 : 7,530㎥	가스 : 7,153.5㎥	가스 : 376.5㎥

□ 월별 에너지 사용실적

구분	기 준 년 도			기준년도 평균	2014년	3개년평균대비 월별증감율(%)	3개년평균대비 누적증감율(%)
	2007년	2008년	2009년
	전기(Kwh)	전기(Kwh)	전기(Kwh)	전기(Kwh)	전기(Kwh)
	도시가스(㎥)	도시가스(㎥)	도시가스(㎥)	도시가스(㎥)	도시가스(㎥)
01월	6,763	6,897	8,115	7,258	5,072	-30	-30
	1,420	1,640	1,258	1,439	956	-34	-34
02월	5,644	6,826	5,797	6,089	4,259	-35	-35
	1,227	1,824	1,557	1,536	1,046	-32	-32
03월	4,364	4,663	4,461	4,496
	1,159	1,222	1,168	1,183	842	-34	-34
04월	3,785	4,080	3,995	3,953
	961	1,433	928	1,107
05월	3,086	3,557	3,518	3,387
	1,011	325	336	557
06월	4,054	3,515	3,665	3,745
	196	173	44	138
07월	4,792	4,678	5,140	4,870
	12	47	0	20
08월	6,414	5,587	6,618	6,206
	14	18	0	11
09월	4,551	4,288	4,354	4,398
	20	0	0	7
10월	3,680	3,289	3,716	3,562
	32	0	0	11
11월	4,590	4,730	4,921	4,747
	468	261	473	401
12월	5,672	6,283	6,384	6,113
	1,267	1,111	985	1,121
합계	57,395	58,393	60,684	58,824	5,072
	7,787	8,054	6,749	7,530	2,002

※주의사항 : 전기 및 도시가스 청구서상의 사용월 기준으로 작성