올림픽공원 내 지장물 및 시설물 원상복구 현황

1) 935정거장(남4문)

구 분	물건명	수 량	처 리 방 안	조 치 내 용	비 고
수 목	교목, 관목, 초화류	1식	동일수종, 동일수량, 동일규격 원상복구	원상복구 완료	합동점검 완료
지장물	조각품	10점	협의에 의한 이전조치	10점 이전완료 후 4점 원상복구 완료
	안내간판 (대,소)	2개	이설 후 원상복구	설치비용 납부완료
	가로등	2개	이설 후 원상복구	원상복구 완료
	맨홀	4개소	매달기 후 원상복구	원상복구 완료
	담장	23m	철거 후 원상복구	원상복구 완료
	스프링쿨러	1식	철거 후 원상복구	원상복구 완료
	볼라드형 조명	3개소	철거 후 원상복구	원상복구 완료

2) 936정거장(동1,2문)

구 분	물건명	수 량	처 리 방 안	조 치 내 용	비 고
수 목	교목, 관목, 초화류	1식	동일수종, 동일수량, 동일규격 원상복구	원상복구 완료	합동점검 완료
지장물	광고대	1개소	농구장 주위로 이전 후 원상복구	원상복구 완료
	테니스장	2면	부지 반환시 원상복구	원상복구 완료
	가로등	4개	이설 후 원상복구	원상복구 완료
	안내표지판	5개	이설 후 원상복구	설치비용 납부완료(2개) 원상복구 완료(3개)
	담장	89m	철거 후 원상복구	서울시 부지 43.3m 및 기시공 완료 16m를 제외한 29.7m 설치비용 납부완료
	분수제어판	1개소	이설 후 원상복구	원상복구 완료
	전기판넬	2개소	이설 후 원상복구	원상복구 완료
	자전거보관소	1개	이설 후 원상복구	원상복구 완료