문서번호	시설보수과-1855
결재일자	2018.5.11.
공개여부	비공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	동부도로사업소장
협조	주무관
	주무관

외부전문가 합동 자체정밀점검 시행계획

(성내5교 외 7개소)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 5.

외부전문가 합동 자체정밀점검 시행계획

[성내5교,장지2교,서부교,세곡3교,복정2교,방이고가,일원터널,송파지하차도]

도로시설물 안전점검에 대한 기술용역 타당성 심사결과에 의거 외부전문가 합동 자체정밀점검계획을 수립․시행하여 시설물 안전점검 및 유지관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		관련근거

▢ 시설물 정밀점검 등 기술용역 자체시행 강화(기술심사담당관-13672, 14.8.26.)

○ 법정시설물 점검주기 : 시특법 안전등급에 따라 실시

○ 법정외시설물 점검주기 : 자체정밀점검, 외주정밀점검(용역) 순으로 실시

Ⅱ		시행계획

▢ 점검기간 : 2018. 6.1 ~ 2018. 8.31.

▢ 대상시설물

○ 성내5교외 외 7개소 자체정밀점검

연번	시설명	종별	규 모		구조	설계 하중	노선명	준공년도	시설물 담당	비 고
			폭 (m)	연장 (m)
1	성내5교	법정외	30	54	RCS	DB-24	동남로	1984	김기수	총괄 :김기수 점검일수:60일
2	장지2교	법정외	20	15	RCS	DB-24	약진로	1986	김기수
3	서부교	법정외	25	22	RA	DB-24	동남로	1987	김부호
4	세곡3교	법정외	35	40	PSC	DB-24	밤고개길	2008	김종범
5	복정2교	법정외	53	25	RCS	DB-24	헌릉로	1994	김기수
6	방이고가	법정외	18	71	STB	DB-24	오금로	1985	김기수
7	일원터널	법정외	23	260	ARC	-	광평로	1993	김종범
8	송파지하차도	법정외	23	400	RC-Box	DB-24	송파대로	1998	김기수

▢ 점검방법 : 시설물 관리주체와 외부전문가 합동점검 시행

▢ 현장점검반 편성 : 시설물 담당직원 + 외부전문가(특급1인, 중급2인)

▢ 점검일정 : 외부전문가가 현장점검 일정계획서를 우리사업소에 제출

▢ 과업범위

○ 자료수집 및 분석

․ 준공도면, 구조계산서, 특별시방서

․ 시공 보수․보강도면

․ 시설물관리대장

○ 현장조사 및 시험

․ 주요부재 외관조사

→ 균열, 누수, 박리, 박락, 층분리, 백태, 철근노출, 강재균열․도장․부식상태 등

․ 간단한 비파괴 현장시험 : 반발경도시험, 중성화시험

․ 외관조사망도 작성

○ 상태평가

․ 외관조사 및 비파괴 현장시험 결과분석

․ 문제 부재에 대한 상태평가 및 시설물 전체의 상태평가 등급

○ 보고서 작성 : 시설물당 5권

○ 사용장비 : 슈미트해머, 균열측정기 등 외관조사에 필요한 장비

○ 점검결과 작성

․ 이전의 점검진단시 발견된 결함의 진전 및 신규발생을 파악하여 시설물의 주요 부재별 상태평가

․ 정밀점검 내용, 결과 및 조치필요사항 등을 기록

․ 시설물 전체에 대한 상태평가 등급(A,B,C,D,E) 결정

․ 결함이 신규로 발생 또는 진전된 부재는 외관조사망도 작성

․ 시설물의 중대한 결함이 발생하거나 주요 부재의 상태평가 등급이 D급 이하로 정밀안전진단 필요여부 판단

Ⅲ		점검대가 산출기준

▢ 관련근거 : 안전점검 및 정밀안전진단 대가 산정기준

▢ 점검비용 : 총48,550,000원

○ 성내5교 자체점검 : 6,242,500원  적용 : 6,242,000원

- 특급기술자(1인) : 276,720원 ×  8인 = 2,213,760원

- 중급기술자(2인) : 198,567원 × 19인 = 3,772,773원

- 보고서 인쇄비 : 256,000원 × 1개소   =  256,000원 (교랑당5부)

○ 장지2교 자체점검 : 5,370,100원  적용 : 5,370,000원

- 특급기술자(1인) : 276,720원 ×  7인 = 1,937,040원

- 중급기술자(2인) : 198,567원 × 16인 = 3,177,072원

- 보고서 인쇄비 : 256,000원 × 1개소 = 256,000원(시설물당 5부)

○ 서부교 자체점검 : 5,370,100원  적용 : 5,370,000원

- 특급기술자(1인) : 276,720원 ×  7인 = 1,937,040원

- 중급기술자(2인) : 198,567원 × 16인 = 3,177,072원

- 보고서 인쇄비 : 256,000원 × 1개소 = 256,000원(시설물당 5부)

○ 세곡3교 자체점검 : 6,043,900원  적용 : 6,043,000원

- 특급기술자(1인) : 276,720원 ×  8인 = 2,213,760원

- 중급기술자(2인) : 198,567원 × 18인 = 3,574,206원

- 보고서 인쇄비 : 256,000원 × 1개소 = 256,000원(시설물당 5부)

○ 복정2교 자체점검 : 6,519,200원  적용 : 6,519,000원

- 특급기술자(1인) : 276,720원 ×  9인 = 2,490,480원

- 중급기술자(2인) : 198,567원 × 19인 = 3,772,773원

- 보고서 인쇄비 : 256,000원 × 1개소 = 256,000원(시설물당 5부)

○ 방이고가 자체점검 : 6,916,300원  적용 : 6,916,000원

- 특급기술자(1인) : 276,720원 ×  9인 = 2,490,480원

- 중급기술자(2인) : 198,567원 × 21인 = 4,169,907원

- 보고서 인쇄비 : 256,000원 × 1개소 = 256,000원(시설물당 5부)

○ 일원터널 자체점검 : 6,717,800원  적용 : 6,717,000원

- 특급기술자(1인) : 276,720원 ×  9인 = 2,490,480원

- 중급기술자(2인) : 198,567원 × 20인 = 3,971,340원

- 보고서 인쇄비 : 256,000원 × 1개소 = 256,000원(시설물당 5부)

○ 송파지하차도 자체점검 : 5,370,100원  적용 : 5,370,000원

- 특급기술자(1인) : 276,720원 ×  7인 = 1,937,040원

- 중급기술자(2인) : 198,567원 × 16인 = 3,177,072원

- 보고서 인쇄비 : 256,000원 × 1개소 = 256,000원(시설물당 5부)

▢ 예산과목

○ 도로시설관리, 도로시설물운영, 시설물안전점검및진단, 시설비(16,089,000원)

○ 교량관리, 교량시설물점검관리, 교량시설물안전점검및진단, 시설비(42,664,000원)

Ⅳ		외부전문가 선정

▢ 외부전문가 선정 기준

○ 토목분야의 기술자격자(책임기술자 등)

○ 시설물안전점검업체 기술자로 안전점검 및 진단 유경험자

▢ 선정대상자

구 분	복정2교 외 1개소(방이고가)	성내5교 외 1개소(장지2교)	일원 터널	세곡 3교	송파지하차도	서부교
특급기술자 (1명)	스마트이엔씨 이상범	㈜대상안전 강신정	㈜이젠 리버텍 이영주	대신 이엔지(주) 김종대	대진컨설턴트 이상웅	㈜장맥ENG 최경엽
중급기술자 (2명)	채상윤 김영욱	이재호 조현우	김수인 구자현	하상우 이종명	김재하 신상덕	손한수 송영재
점 검 비	13,435천원	11,612천원	6,717천원	6,043천원	5,370천원	5,370천원
합동점검자 (시설물담당)	시설7급 김기수	시설7급 김기수	시설6급 김종범	시설6급 김종범	시설7급 김기수	시설7급 김부호
총 괄	시설7급 김기수	시설7급 김기수	시설7급 김기수	시설7급 김기수	시설7급 김기수	시설7급 김기수

※ 외부전문가 선정사유

- 안전점검 및 진단실적이 많고 경험이 풍부한 책임기술자를 선정

Ⅴ		행정사항

▢ 외부전문가의 점검수당은 점검완료 보고 후 지급

▢ 교량점검에 필요한 차량은 우리사업소 고소작업차(가로등보수차) 활용

▢ 안전사고 예방을 위하여 보안 및 안전관리 이행각서 징구

▢ 점검결과를 도로시설물관리시스템에 입력관리

붙 임  1. 소요인력 및 예산 산출서 1부

2. 자체점검 결과보고서(작성양식) 1부.

3. 외부전문가 출석부 및 일일보고(양식) 1부. 끝.