□ 송파구 가락시장역 공동 현장조사 개요

○ 일 시 : ’21.2.24.(수) 11:00 ~ 15:00(주중 교통량 최소시간대 4시간)

○ 장 소 : 송파구 가락시장역 교차로(중대로상 수서방향 5차선 종방향 15m)

○ 조사배경 : ’21.1.11.일자 광역 상수관로 누수로 인한 공동 조사(복구)

○ 조사내용 : 공동원인 및 광역 상수관로 누수관련 등 추가 피해조사

※ 市 관계자(동부도로사업소, 도로관리과) 및 관련 지하시설물관리자(수자원공사 등) 입회 예정

조사 및 복구 절차
	도로 커팅/깨기	굴착공사	되메우기/다짐	폐기물	포장복구
			3시간

○ 복구 예정 공동(5개소) 규모 및 위치도

동공 5개소

수서방향

경찰병원역 방향

NO.2 ~ NO.6

구분	공동 규모(cm))			위치 차선	비고
	가로	세로	깊이
NO.1	70	83	54	5차로	가락동 184-23 앞 (NO.1 ~ NO.5 7m이내에 밀집되어 있음)
NO.2	65	78	35
NO.3	95	84	51
NO.4	89	69	41
NO.5	69	75	54