외자조달구매 1종(ICP/MS) 입찰서 기술검토 결과 보고

원․정수 수질관리 강화를 위한 시험장비 외자조달구매와 관련하여 조달청 응찰 입찰서에 대한 기술검토 결과를 보고함

□ 외자구매 개요

○ 사 업 명 : 2014년 시험․연구장비 구매 계획

○ 구매장비 : ICP/MS (1종 1대)

○ 예 산 액 : 350,000천원

○ 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 공기구비품, 자산취득비

○ 입찰결과

- 조달요청번호 : P.R.NO. 14GA0282 (ICP/MS)

Item No.	Bid No.	Bidder	Source	Price
		Supplier
		Manufacturer
#1	1	Perkin Elmer Ltd	USA	USD 301,174 (￦312,919,790)
		Perkin Elmer Singapore Pte Ltd
		Perkin Elmer Life and Analytical Sciences
#2	2	EURO SCIENCE CO., LTD.	Germany	USD 302,500 (￦314,297,500)
		Euro Peak B.V
		Spectro Analytical Instruments GmbH

※ Ex. Rate : USD 1 = \ 1,039

- 기술검토 결과

○ 입찰서 기술검토 결과

․조달요청번호 : P.R.NO. 14GA0282 (ICP/MS)

Bid No.	Bidder	규 격 검 토 의 견 (공고규격 : 응찰규격)	결 과
	Supplier
	Model
#1	Perkin Elmer Ltd	- 규격 및 기타조건 등 공고 규격과 일치함	적합
	Perkin Elmer Singapore Pte Ltd
	Perkin Elmer Life and Analytical Sciences
#2	EURO SCIENCE CO.,LTD.	- 규격 및 기타조건 등 공고 규격과 일치함	적합
	Euro Peak B.V
	Spectro Analytical Instruments GmbH

□ 항후 계획

○ 조달청 나라장터에 기술검토 결과 입력.  끝.