국회의원 요구자료 제출

시 행	누수방지과-8006
결재일자	2017.8.25.
공개여부	비공개(5)
접수번호	기획예산과-8266
접수일자	2017.8.25.
수 신 자	수신자참조

주무관		누수방지과장	시설안전부장	상수도사업본부부본부장	상수도사업본부장	결재
협 조
	급수부장
	배수과장

제 목	국회의원 요구자료 제출(요구번호 799번, 최경환 국회의원, 국토교통위원회)

최경환 국회의원(국토교통위원회, 국민의당, 광주 북구을)이 요구한 자료를 붙임과 같이 제출합니다.

가. 요구자료 : 799번

40. 상하수도 현황

1) 상수도 정비사업 현황 및 향후계획

2) 상수도 노후화 현황

3) 최근 5년간 상수도 누수현황

5) 최근 5년간 상수도관 교체현황 및 실적, 향후 투자계획

6) 상수관망 부식과 누수로 인한 연간 경제적 손실 추정액

붙 임 : 국회의원 요구자료 1부. 끝.

최경환 국회의원(국토교통위원회,국민의당, 광주 북구을)

요구번호 : 799번

40. 상하수도 현황

1. 상수도관 정비사업 현황 및 향후계획

2. 상수도관 노후화 현황

3. 최근 5년간 상수도 누수현황

5. 최근 5년간 상수도관 교체현황 및 실적, 향후 투자계획

6. 상수관망 부식관 누수로 인한 연간 경제적 손실 추정액

1. 서울시 상수도관 정비사업 현황 및 향후 계획은 아래와 같습니다.

○ 서울시 상수도관 정비사업은 1984년부터 아연도강관, 회주철관 등 녹이 잘 발생하는 수도관을 스텐레스강관, 덕타일주철관 등 내식성관으로 교체하고 있습니다.

○ 2016년말 기준 전체 상수도관 13,649㎞ 중 13,339㎞(97.7%)를 교체하였으며,    나머지 310㎞는 2020년까지 연차별 정비계획에 따라 교체 할 예정입니다.

- 연차별 정비계획(안)

구 분	소 계	2017년	2018년	2019년	2020년
연 장(㎞)	310	89	68	68	85
소요예산(억원)	3,641	949	841	841	1,010

2. 서울시 상수도관 노후화 현황은 아래와 같습니다.

○ 서울시 노후 상수도관은 2016년말 기준 전체 상수도관 13,649㎞ 중 310㎞입니다.

※ “노후관” 이란 회주철관, 아연도 강관, 비내식성관으로 누수가 잦은 관, 구조적 강도가
저하된 관 및 관 내부에 녹이 발생하여 녹물이 많이 나오는 관 등 수도관으로서의 제 기능을
발휘하지 못하는 관을 말함

【환경부『상수도관망의 기술진단 범위 및 시행방법 등에 관한 고시』제2조 6항(2007. 1. 22.)】

3. 서울시 최근 5년간 상수도관 누수현황은 아래와 같습니다.

○ 상수도 누수현황

구 분	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년 (7월말)
누수건수 (건수)	10,421	9,413	9,157	8,881	5,048

5. 서울시 최근 5년간 상수도관 교체현황 및 실적, 향후 투자계획은 아래와  같습니다.

○ 2016년말 기준 상수도관 교체 현황은 전체 상수도관 13,649㎞ 중 13,339㎞     (정비율 97.7%)를 교체하였으며, 나머지 310㎞는 2020년까지 연차별 정비계획에  따라 교체할 예정입니다.

- 최근 5년간 정비실적

구 분	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년 (정비계획)
정비실적	70㎞	67㎞	74㎞	95㎞	89㎞

- 향후 투자계획(안)

구 분	소 계	2017년	2018년	2019년	2020년
연 장(㎞)	310	89	68	68	85
소요예산(억원)	3,641	949	841	841	1,010

6. 서울시 상수관망 부식관 누수로 인한 연간 경제적 손실 추정액은 아래와  같습니다.

구 분	손실추정액	공급량	누수량	비 고
2016년도	7,078백만원	1,162,268천㎥	26,689천㎥ (누수율 2.3%)	265.2원/㎥ (생산원가)

○ 상수관망 누수로 인한 경제적 손실 추정액

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (상수도사업본부)	누수방지과장	유 승 효
	☎3146-1518	주 무 관	이 태 형
	☎3146-1521	주 무 관	이 동 욱
	작 성 일 : 2017. 8. 24.