남궁역  의원 (환경수자원위원회, 국민의힘)

□ 요구번호 :

842

번

□ 요구내용

4. 서울로 7017 구조안전성 평가 결과(조성전, 조성시기~현재까지)

□ 서울로 7017 구조안전성 평가 결과

점검일(종료일)	안전등급	점검/진단 종류	비고
1996-02-29	B등급	정밀안전진단	서울로7017 조성전
2001-04-30	C등급	정밀안전진단
2003-02-28	C등급	정밀안전점검
2004-11-10	C등급	정밀안전점검
2006-12-05	D등급	정밀안전진단
2008-09-19	C등급	정밀안전점검
2010-12-31	C등급	정밀안전점검
2012-02-27	D등급	정밀안전진단
2012-12-12	D등급	정밀안전점검
2014-02-28	D등급	정밀안전점검
2014-12-14	D등급	정밀안전점검
2019-07-26	A등급	정밀안전진단	서울로7017 조성후
2021-12-24	B등급	정밀안전점검

※ 2023년 현재 정밀안전점검 실시 예정.  끝.

작성자

기관명
(부서명)

직위

성명

교량안전과

담당사무관

오재영

☎2133-1966

담당자

정동익

작성일 : 2023-4-10