○ 시의회 요구자료

- 기관별 SPC사업 전후 1년간 조명 에너지사용량 비교자료

기관명	담당기관 (부서)	SPC사업 시행전 1년간 조명 에너지사용량			SPC사업 시행후 1년간 조명 에너지사용량
체육시설관리사업소	시설개선과	전력사용량 (kWh)	전력절감 비용(천원)	해당기간	전력사용량 (kWh)	전력절감 비용(천원)	해당기간
		40,896	-	ex)15.6월~16.5월	29,058	3,486,960	ex)16.6월~17.5월

※ 연간 전력사용량 산정방법 : (일반조명 소비전력 – LED조명 소비전력)W x 일 조명시간 x 연 가동일수 x 교체조명개수 / 1000 = kWh/년

※ 연간 전력절감비용 산정방법 : (일반조명 소비전력 – LED조명 소비전력)W x 일 조명시간 x 연 가동일수 x 교체조명개수 / 1000 x 전기요금 = 원/년

ex) (66-40)W/개 x 15시간/일 x 313일/년 x 200개 x (1kW/1000W) x 120원/kWh = 2,929,680원/년

※ 1,2차에 모두 교체한 기관일 경우, 1,2차 사업이 모두 완료된 전후 비교

※ 기관별 조명전용 계량기가 설치되어 전기요금 비교 가능한 경우 전후 연간 전기요금 기재